## Slide 1: AVALIAÇÃO DO USO E FUNCIONAMENTO DE CISTERNA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA DO P1MC A PARTIR DA ANÁLISE FATORIAL – ESTUDO DE MUNICÍPIOS BAIANOS
Lidiane Mendes Kruschewsky Lordelo (UFRB)
Patrícia Campos Borja (UFBA)
Kuang Hongyu (UFMT)
Luiz Roberto Santos Moraes (UFBA)

## Slide 2: INTRODUÇÃO
Cisterna para captação de água de chuva
Tecnologia social que vem sendo difundida no Semiárido brasileiro como alternativa ao acesso à água.
A partir do ano de 2003, a Articulação no Semiárico Brasileiro (ASA) concebeu a implantação do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC)
Foram construídas 602.054. Após 13 anos faz-se necessário avaliar a efetividade do P1MC

## Slide 3: OBJETIVO
Avaliar o uso e funcionamento das cisternas do P1MC nos municípios de Abaré e Chorrochó do Semiárido Baiano, a partir de um conjunto de variáveis de ordem técnica, institucional, sanitária, ambiental e social, utilizando a análise fatorial.

## Slide 4: Metodologia
MUNICÍPIO | No. de questionários aplicados
ABARÉ | 88
CHORROCHÓ | 105
Estudo quali-quantitativo, na busca de uma maior compreensão das variáveis que têm influenciado no uso e funcionamento das cisternas e, consequentemente, na efetividade do P1MC.
Estudo de base amostral e coleta de dados primários em dois municípios do Semiárido baiano onde foram aplicados 196 questionários junto aos beneficiários selecionados por amostra aleatória sistemática.

## Slide 5
Área de estudo
.
Fonte: Geobahia – Inema (2015), adaptado.
Localização dos municípios estudados.
Municípios mais vulneráveis em termos de escassez hídrica;
População inferior a 20.000 habitantes;
Taxa de analfabetismo superior à média estadual (33,70% em Santa Brígida, 2010);
IDH entre 0,55 e 0,60 que indica considerável nível de pobreza

## Slide 6: METODOLOGIA
Banco de dados formado por 193 observações e 36 variáveis (quantidade de questões).
Coleta de dados foi realizada no período de dezembro de 2013 a março de 2014.
Análise de dados por meio da técnica da Análise Fatorial.

## Slide 7: METODOLOGIA
Variáveis de estudo
p1 | Quantidade de pessoas no domicílio | p44 | Limpeza da cisterna
p2 | Bens que existem na casa | p45 | Forma de limpeza
p3 | Anos de estudo do chefe da família | p46 | Forma de retirar a água da cisterna
p6 | Área da casa (m²) | p47 | Estado da bomba
p7 | Material das paredes | p48 | Caso a água seja retirada da cisterna com balde: Estado de conservação e limpeza do balde
p10 | Área da telhado (m²) | p49 | Caso a água seja retirada da cisterna com balde: O balde é usado para outros usos?
p11 | Material do telhado | p50 | Manutenção
p34 | Existência da calha de captação da água de chuva na Cisterna | p51 | Tempo de construção da cisterna
p36 | Existência da canalização condutora da água de chuva captada para a cisterna | p52 | Recipiente usado para armazenar a água retirada da cisterna
p38 | Existência de dispositivo do desvio da primeira água | p53 | Estado de limpeza dos recipientes (observar)
p39 | Existência de sangrador com tamponamento na Cisterna | p54 | Reserva da água de beber
p40 | Distância da cisterna a instalações de esgoto ou vala a céu aberto | p57 | Educação sanitária e capacitação para uso da cisterna
p42 | Estado da estrutura da cisterna | p63 | Consumo de água (L/hab.dia)
p43 | Estado da tampa da cisterna |  | 

## Slide 8: Análise fatorial
Avalia as inter-relações entre um grande número de variáveis visando busca explicá-las em termos de suas dimensões comuns (fatores).
A técnica reduz as variáveis explicativas do fenômento, quando não há variáveis dependentes e independentes.
É uma técnica de interdependência, onde todas as variáveis são consideradas simultaneamente.
O objetivo é identificar um fator que represente um conjunto de variáveis.

## Slide 9: Análise fatorial
O auto valor é a medida de correlação entre a função derivada e as medidas originais. Representa a proporção de variação da variável original que é explicada pelo fator.
O factor escore é a medida assumida pelos objetos estudados na função derivada da análise.
A cumunalidade mede o quanto a variância de uma variável é explicada pelos fatores derivados da análise fatorial.

## Slide 10
Em mais de 62% das cisternas de Abaré a água provinha de carro-pipa e em Chorrochó esse valor chegou a 100%.
Não utilização da bomba. Isso tem fortes vínculos com a cultura local e costumes das famílias, além de limitações de ordem técnica.
- Não assimilação das orientações quanto ao manejo seguro da água.
RESULTADOS

## Slide 11
Tubulação condutora de água das cisternas
Estado do extravasor e da tampas das cisternas do P1MC no Semiárido Baiano
RESULTADOS

## Slide 12
Estado de conservação das cisternas
RESULTADOS

## Slide 13: RESULTADOS
Análsie fatorial
Avaliação de adequação da análsie fatorial ao conjunto de dados via Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
  Abaré 0,52
  Chorrochó 0,59
Valores superiores a 0,5 indica que a análise fatorial é apropriada para o estudo.

## Slide 14: RESULTADOS
Variáveis | Nome | Abaré | Chorrochó
p1 | Quantidade de pessoas no domicílio | 0.67 | 0.62
p2 | Bens que existem na casa | 0.53 | 0.54
p3 | Anos de estudo do chefe da família | 0.56 | 0.56
p6 | Área da casa (m²) | 0.57 | 0.63
p7 | Material das paredes | 0.62 | 0.52
p10 | Área da telhado (m²) | 0.40 | 0.40
p11 | Material do telhado | 0.56 | 0.56
p34 | Existência da calha de captação da água de chuva na Cisterna | 0.46 | 0.46
p36 | Existência da canalização condutora da água de chuva captada para a cisterna | 0.59 | 0.59
p38 | Existência de dispositivo do desvio da primeira água | 0.56 | 0.56
p39 | Existência de sangrador com tamponamento na Cisterna | 0.69 | 0.69
p40 | Distância da cisterna a instalações de esgoto ou vala a céu aberto | 0.53 | 0.63
p42 | Estado da estrutura da cisterna | 0.54 | 0.54
p43 | Estado da tampa da cisterna | 0.61 | 0.61
p44 | Limpeza da cisterna | 0.54 | 0.54
p45 | Forma de limpeza | 0.51 | 0.70
p46 | Forma de retirar a água da cisterna | 0.60 | 0.70
p47 | Estado da bomba | 0.70 | 0.56
p48 | Caso a água seja retirada da cisterna com balde: Estado de conservação e limpeza do balde | 0.55 | 0.55
p49 | Caso a água seja retirada da cisterna com balde: O balde é usado para outros usos? | 0.65 | 0.65
p50 | Manutenção | 0.68 | 0.70
p51 | Tempo de construção da cisterna | 0.63 | 0.63
p52 | Recipiente usado para armazenar a água retirada da cisterna | 0.68 | 0.70
p53 | Estado de limpeza dos recipientes (observar) | 0.67 | 0.67
p54 | Reserva da água de beber | 0.47 | 0.47
p57 | Educação sanitária e capacitação para uso da cisterna | 0.36 | 0.36
p63 | Consumo de água (l/hab.dia) | 0.69 | 0.69
Medida da de Adequação Amostral (MAS). Abaré e Chorrochó

## Slide 15: RESULTADO
Município | Proporção explicada por cada fator |  |  |  |  |  | Proporção acumulada
 | MR2 | MR3 | MR1 | MR5 | MR4 | MR6 | 
Abaré | 0,29 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 1,00
 | MR1 | MR2 | MR6 | MR5 | MR3 | MR4 | 
Chorrorchó | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 1,00
Proporção de explicação de cada fator (MR) na variabilidade dos dados

## Slide 16: RESULTADOS
Cargas fatoriais das variáveis e
cumunalidade. Abaré
MR2 MR3 MR1 MR5 MR4 MR6 Cum
p1 0.19 0.10 -0.02 0.29 -0.05 -0.17 0.159
p2 0.38 0.65 0.05 0.21 0.04 0.00 0.617
p3 -0.04 0.17 0.07 0.08 -0.04 0.04 0.047
p6 0.09 0.05 0.99 0.04 0.03 0.01 0.997
p7 0.29 0.64 -0.07 0.09 -0.09 -0.28 0.591
p10 0.09 0.05 0.99 0.04 0.03 0.01 0.997
p11 0.00 0.11 0.07 0.00 0.01 -0.12 0.033
p34 -0.29 0.20 -0.14 0.13 0.02 -0.06 0.161
p36 0.29 -0.05 -0.02 0.12 -0.32 -0.16 0.233
p38 0.99 0.05 0.02 -0.04 -0.03 -0.02 0.987
p39 0.99 0.04 0.00 -0.05 -0.04 -0.01 0.986
p40 -0.54 -0.09 -0.08 -0.05 -0.10 0.11 0.326
p42 0.02 0.18 -0.12 0.20 -0.39 0.01 0.244
p43 -0.09 0.11 -0.18 -0.18 -0.29 0.06 0.173
p44 0.25 0.26 -0.13 -0.07 0.53 -0.40 0.598
p45 0.04 -0.07 -0.10 -0.10 0.68 0.04 0.497
p46 -0.13 -0.01 0.04 0.62 -0.28 0.12 0.493
p47 -0.04 0.03 -0.02 0.59 -0.05 0.11 0.362
p48 -0.29 -0.13 0.03 -0.38 -0.17 0.43 0.458
p49 0.01 -0.30 -0.14 -0.60 0.01 -0.04 0.466
p50 0.07 0.59 -0.05 0.09 0.00 0.01 0.361
p51 0.10 -0.60 -0.02 0.10 -0.07 0.27 0.461
p52 -0.43 -0.20 -0.03 0.23 0.05 0.47 0.504
p53 -0.30 -0.21 0.02 0.03 -0.09 0.53 0.417
p54 -0.25 0.23 0.04 -0.02 0.44 0.02 0.312
p57 0.08 0.09 0.04 0.07 0.05 0.34 0.136
p63 -0.64 -0.38 -0.10 -0.20 0.16 0.42 0.801
Cumunalidade = variâncias (correlações) de cada variável explicada
pelos fatores
p38 | Existência de dispositivo do desvio da primeira água
p39 | Existência de sangrador com tamponamento na Cisterna
p6 | Área da casa (m²)

## Slide 17: RESULTADOS
Cargas fatoriais das variáveis e
cumunalidade. Chorrochó
MR1 MR2 MR6 MR5 MR3 MR4 Cum
p1 0.06 -0.12 -0.08 -0.08 0.20 0.05 0.074
p2 0.03 0.03 0.04 0.03 -0.02 0.92 0.847
p3 -0.04 -0.11 -0.09 0.31 0.01 0.31 0.218
p6 0.12 0.98 -0.12 -0.03 -0.05 0.04 0.998
p7 -0.02 0.11 0.11 -0.05 0.03 0.36 0.158
p10 0.12 0.98 -0.12 -0.03 -0.05 0.04 0.998
p11 -0.05 0.06 0.24 -0.07 0.04 0.01 0.071
p34 -0.03 0.08 -0.21 -0.04 0.16 -0.13 0.095
p36 -0.06 -0.13 -0.09 -0.03 0.08 -0.10 0.049
p38 0.99 0.08 0.08 -0.03 -0.06 0.04 0.997
p39 0.99 0.08 0.08 -0.03 -0.06 0.04 0.997
p40 0.26 0.04 -0.10 0.00 0.03 -0.03 0.080
p42 0.09 0.06 -0.06 0.15 0.37 -0.03 0.177
p43 -0.09 -0.03 -0.03 -0.08 0.21 0.11 0.072
p44 -0.01 -0.06 0.75 -0.03 -0.04 0.04 0.566
p45 -0.05 -0.09 0.47 0.22 -0.01 0.03 0.282
p46 0.03 0.03 -0.10 0.61 0.04 -0.03 0.381
p47 0.04 -0.03 0.34 0.12 0.89 -0.02 0.922
p48 -0.06 -0.02 0.29 0.22 0.06 0.04 0.143
p49 0.00 0.00 0.21 0.82 -0.03 -0.15 0.735
p50 0.02 0.06 0.16 0.15 -0.30 0.00 0.140
p51 -0.15 -0.05 0.28 0.05 0.68 -0.11 0.575
p52 -0.03 0.04 -0.19 0.30 0.00 -0.34 0.244
p53 -0.05 0.05 0.14 0.31 0.06 0.19 0.163
p54 0.05 -0.01 -0.09 0.41 -0.10 0.34 0.306
p57 -0.02 -0.03 0.11 0.45 -0.06 -0.05 0.225
p63 0.13 -0.05 0.78 0.03 0.00 0.07 0.626
Cumunalidade = variâncias (correlações) de cada variável explicada
pelos fatores
p38 | Existência de dispositivo do desvio da primeira água
p39 | Existência de sangrador com tamponamento na Cisterna
p10 | Área da telhado (m²)
p6 | Área da casa (m²)

## Slide 18: RESULTADOS
A partir dos valores das comunalidades:
  A variável que é melhor explicada pelos fatores é a p6 - Área da casa (com 99% em Abaré e Chorrochó)
A variável que pior explica:
  p57 – Educação Sanitária (com 13% em Abaré)
  p50 - Manutenção fornecida a cisterna (com 14% em Chorrochó).

## Slide 19: RESULTADO
Detalhamento dos fatores (variáveis agrupadas)
GRUPOS | Abaré | GRUPOS | Chorrochó
MR2 | Reune variáveis relacionadas às características do projeto: a existência de desvio das primeiras águas de chuva existência de sangradouro na cisterna consumo per capita da água distância de valas de esgotos à céu aberto à cisterna. | MR1 | Reuniu variáveis relacionadas as características do projeto: existência de desvio das primeiras águas de chuva e existência de sangradouro na cisterna.
MR3 | Agrupou as variaveis relativas à dimensão socioeconômica: bens existentes na casa, material das paredes da casa, tempo de construção da cisterna e realização de manutenção da cisterna. | MR2 | As variáveis relacionam-se com a capacidade de captação da água de chuva representada pela área da casa e do telhado.
MR1 | As variáveis envolvidas relacionam-se com a capacidade de captação da água de chuva representada pela área da casa e do telhado. | MR6 | As variáveis relacionan-se comos cuidados que o usuário tem com a cisterna e com a água (frequência da limpeza da cisterna, forma da limpeza da cisterna, e per capita da água).

## Slide 20: RESULTADO
GRUPOS | Abaré | GRUPOS | Chorrochó
MR5 | Reuniu as variáveis das barreiras sanitárias: forma de retirar água da cisterna, uso dado ao balde e estado da bomba. | MR5 | As variáveis relacionadas aos cuidados que o usuário tem com a cisterna e com a água: forma de retirar água da cisterna, uso do balde, reserva da água de beber, estado de limpeza do recipiente. Houve uma ênfase aos anos de estudo do chefe da família e às ações de educação sanitária.
MR4 | Econtrou-se nesse fator: frequência da limpeza da cisterna, forma da limpeza da cisterna, reserva da água de beber, estado da estrutura da cisterna. Também a existência de canalização condutora da água de chuva. As ações de educação sanitária para o bom manejo das águas e instalações também foram inseridas neste fator. | MR3 | As variáveis relacionam-se às condições da estrutura física e equipamentos da cisterna: estado da bomba, tempo de construção da cisternas e estado da estrutura da cisterna.
Detalhamento dos fatores (variáveis agrupadas)

## Slide 21: RESULTADO
GRUPOS | Abaré | GRUPOS | Chorrochó
MR6 | Runiram-se as variáveis associadas ao recipiente de água de beber: tipo de recipiente e estado do recipiente, estado de limpeza do balde. | MR4 | Referem-se às variáveis sócioeconômicas (bens existentes no domicílio, material das parede do domicílio). Também o tipo de recipiente usado para armazenar água.
Detalhamento dos fatores (variáveis agrupadas)

## Slide 22: CONCLUSÃO
Os resultados evidenciaram que a variabilidade dos dados de 59 variáveis podem ser explicadas por seis fatores nos dois municípios estudados (Abaré e Chorrochó).
Os fatores de explicação vinculam-se às variáveis técnicas relacionadas ao projeto, aos cuidados dos usuários com o manejo das águas e das estruturas do sistema de captação, às ações de educação sanitária e às ações de manutenção. A condição social das famílias também foi um fator relevante, certamente em face da sua influência para uso e funcionamento das cisternas.

## Slide 23: CONCLUSÃO
Assim, existe um conjunto de fatores que influenciam o bom uso e funcionamento do sistema de captação de água de chuva
O P1MC deve adotar medidas que visem melhorar o projeto e desenvolver ações continuadas de educação sanitária e ambiental e de assistência às famílias pós-implantação do P1MC.

## Slide 24: Obrigada lidianelordelo@yahoo.com.br borja@ufba.br