## Slide 1
JUNHO DE 2017
Eng. Gustavo Lamon
47° ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE
Tecnologias Aplicadas a Perdas

## Slide 2
UM POUCO SOBRE NÓS....
2011
2004
1997
1989
1977
RAMO DE
SERVIÇOS
INDUSTRIA
SURGE
A LAMON
PRODUTOS
TIME LINE LAMON & ISOIL LAMON

## Slide 3
UM POUCO SOBRE NÓS....

## Slide 4
Tópicos abordados NESTA APRESENTAÇÃO
PRINCIPAIS NÚMEROS NO BRASIL
PERDAS DE ÁGUA
DETECÇÃO ACÚSTICA DE VAZAMENTO
MACROMEDIDOR
PITOMETRIA
CONSIDERAÇÕES FINAIS

## Slide 5
principais números no brasil

## Slide 6
Principais números no brasil

## Slide 7
PERDAS DE ÁGUA

## Slide 8
PERDAS DE ÁGUA
CONCEITO BÁSICO
A perda de água é tudo aquilo que a companhia disponibilizada para o abastecimento e que não chega ao seu destino final somado ao que é consumido sem autorização.
As perdas podem ocorrer em todas as fases do sistema, tais como captação, adução, reservação e distribuição.
Visão geral do conceito de perdas de água.

## Slide 9
PERDAS DE ÁGUA
TIPOS DE PERDAS DE ÁGUA
Perdas Reais: também conhecida como perda física, representam os vazamentos na rede e extravasamento de reservatórios;
Perdas Aparentes: também conhecida como perda não-física ou perda comercial, representam os erros de medição dos hidrômetros, ligações clandestinas, violação nos hidrômetros e falhas no cadastro comercial da companhia.

## Slide 10
PERDAS DE ÁGUA
Aplicação: Transferência de Custódia
Custo FLOWIZ s/ GPRS 200mm | R$ 16.000,00 | 
Vazão Nominal do Processo | 250 | m3/h
Volume dia | 6.000 | m3/dia
Volume Mês | 183.000 | m3/mês
Volume Ano | 2.196.000 | m3/ano
Considerando 1,00m3 = R$1,00 | R$ 2.196.000,00 | R$/ano
Perda Aparente/ano assumindo erro de 1% | R$ 21.960,00 | perda/ano
Perda Aparente/ano assumindo erro de 2% | R$ 43.920,00 | perda/ano
Perda Aparente/ano assumindo erro de 5% | R$ 109.800,00 | perda/ano
ROI (Retorno do Investimento) |  | 
ROI considerando erro de 1% | 35,0 | Semanas
ROI considerando erro de 2% | 17,5 | Semanas
ROI considerando erro de 5% | 7,0 | Semanas
Qn=250m3/h ou 2.196.000m3/ano
RETORNO DO INVESTIMENTO EM MENOS DE UM ANO!
Qn=250m3/h ou 2.196.000m3/ano

## Slide 11
PERDAS DE ÁGUA
Aumento do vazamento ao longo do tempo
A LOCALIZAÇÃO DE PEQUENOS VAZAMENTOS, AUMENTA A EFICIÊNCIA NO COMBATE A PERDAS.

## Slide 12
DETECÇÃO ACÚSTICA DE VAZAMENTOS

## Slide 13
DETECÇÃO ACÚSTICA DE VAZAMENTO
EQUIPAMENTOS ACÚSTICOS PARA PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS
Os equipamentos acústicos usados em pesquisas de vazamentos podem ser classificados de três formas:
Tradicionais: Equipamentos utilizados a mais de 40 anos e de conhecimento das maiorias das empresas de saneamento. Ex.: Hastes de Escuta e Geofônes Mecânicos;
Modernos: Equipamentos mais sofisticados, bem difundidos no meio técnico, mas de custo mais elevado. Ex.: Geofônes Eletrônicos, Correlacionadores de Ruídos e Loggers de Ruídos;

## Slide 14
DETECÇÃO ACÚSTICA DE VAZAMENTO
Haste de escuta mecânica
EQUIPAMENTOS ACÚSTICOS PARA PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS
TRADICIONAIS

## Slide 15
DETECÇÃO ACÚSTICA DE VAZAMENTO
Geofône Mecânico
EQUIPAMENTOS ACÚSTICOS PARA PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS
TRADICIONAIS

## Slide 16
DETECÇÃO ACÚSTICA DE VAZAMENTO
Geofône Eletrônico
EQUIPAMENTOS ACÚSTICOS PARA PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS
MODERNOS

## Slide 17
DETECÇÃO ACÚSTICA DE VAZAMENTO
Dataloggers de Ruído
EQUIPAMENTOS ACÚSTICOS PARA PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS
MODERNOS

## Slide 18
DETECÇÃO ACÚSTICA DE VAZAMENTO
EQUIPAMENTOS ACÚSTICOS PARA PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS
MODERNOS
Correlacionadores de Ruído

## Slide 19
DETECÇÃO ACÚSTICA DE VAZAMENTO
A LAMON PRODUTOS, em parceria com a PRIMAYER e FISHER, traz para o mercado nacional o que há de mais moderno em termos de tecnologia no combate às Perdas
Kit Avançado de Pesquisa de Vazamento – EUREKA3+MIKRON3

## Slide 20
DETECÇÃO ACÚSTICA DE VAZAMENTO

## Slide 21
DETECÇÃO ACÚSTICA DE VAZAMENTO
A LAMON PRODUTOS, em parceria com a PRIMAYER e FISHER, traz para o mercado nacional o que há de mais moderno em termos de tecnologia no combate às Perdas
Detectores de Massa Metálica e Detectores de Tubulação e Cabos
M-97
TW-6
TW-82

## Slide 22
MACROMEDIDIDOR

## Slide 23
Os macromedidores são peças fundamentais no combate a perdas. É a partir das medições dos macromedidores que teremos condições de contabilizar as perdas nos sistemas de distribuição de água;
As tecnologias mais difundidas para o própósito da macromedição nas companhias de saneamento são:
  Venturi;
  Woltmann;
  Ultrassônico;
  Eletromagnético;
  Eletromagnético de Inserção
Cada tecnologia possui sua aplicação com suas vantagens tecnológicas bem como suas limitações;
Observamos no mercado, que muitas empresas aplicam tecnologias diversas, sem no entanto, observarem as LIMITAÇÕES de cada uma delas;
MACROMEDIDORES

## Slide 24
A ISOIL LAMON atua no mercado de macromedição e dispomos das seguintes tecnologias a oferecer para o mercado:
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES
ULTRASSÔNICO CARRETEL A BATERIA

## Slide 25
A ISOIL LAMON atua no mercado de macromedição e dispomos das seguintes tecnologias a oferecer para o mercado:
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES
ULTRASSÔNICO CLAMP ON E INTRUSIVO / PORTÁTIL E FIXO

## Slide 26
A ISOIL LAMON atua no mercado de macromedição e dispomos das seguintes tecnologias a oferecer para o mercado:
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES
ELETROMAGNÉTICO CARRETEL (WAFER / FLANGEADO) A ENERGIA OU A BATERIA

## Slide 27
A ISOIL LAMON atua no mercado de macromedição e dispomos das seguintes tecnologias a oferecer para o mercado:
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES
ELETROMAGNÉTICO DE INSERÇÃO A ENERGIA OU A BATERIA

## Slide 28
PERFORMANCE DO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE INSERÇÃO X CARRETEL
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES

## Slide 29
PERFORMANCE DO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE INSERÇÃO X CARRETEL
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES

## Slide 30
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES
EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE MEDIDORES ELETROMAGNÉTICO DE INSERÇÃO
Problema: Foram instalados medidores carretel em tubos de 600 a 1200mm em 2003 e que após cerca de 5 anos, pararam de funcionar por diversos problemas;
O Fabricante havia cobrado aproximadamente R$40.000,00 para arrumar cada medidor que estava avariado, fora o custo de mobilização, transporte, etc;
Solução por nós apresentada: Instalação de 5 medidores de inserção.

## Slide 31
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES
Funções Inovadoras
Alimentação 110/220Vac ou 24Vdc;
Bateria Interna de Back-up com autonomia de até 30 dias;
Comunicação Wifi;
Grau de proteção IP67 ou IP68;
Datalogger incorporado de 4Gbyte;
Display LCD gráfico 128x64pixels
BIV – Buil in Verificator
Millennium 5

## Slide 32
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES
ISOD@M
WEB based Software para Aquisição e Geranciamento de Dados

## Slide 33
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES
ISOD@M

## Slide 34
BIL-50-400 – BANCADA DE CALIBRAÇÃO DA ISOIL LAMON EM BELO HORIZONTE
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES

## Slide 35
BIL-50-400 – BANCADA DE CALIBRAÇÃO DA ISOIL NA ITÁLIA
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES

## Slide 36
BIL-50-400 – BANCADA DE CALIBRAÇÃO DA ISOIL NA ITÁLIA
PITOMETRIA
MACROMEDIDORES

## Slide 37
MACROMEDIDORES

## Slide 38
PITOMETRIA

## Slide 39
O Pitot é pré histórico;
O erro do Pitot é muito alto;
O Pitot não é uma tecnología segura ...
Qual seria uma das indústrias mais desenvolvida no campo da tecnologia e em especial na segurança?
Aviação
Como se mede a velocidade de um avião?
Pitot
Frases sobre a Pitometria:
PITOMETRIA
PITOMETRIA

## Slide 40
PITOMETRIA
PITOMETRIA

## Slide 41
PITOMETRIA: QUAL O FUTURO?
Em nossa visão, a Pitometria se tornará o “agente verificador” dos macromedidores instalados, bem como o agente de diagnóstico operacional de sistemas de abastecimento;
O Pitot é a tecnologia portátil de medição de vazão mais exata que existe;
Os erros da pitometria moderna giram em torno de 1% a 2%.
PITOMETRIA
PITOMETRIA

## Slide 42
A LAMON PRODUTOS é fabricante da maleta de pitometria e de dataloggers de pressão / pressão e pulso:
PITOMETRIA
PITOMETRIA

## Slide 43
Considerações finais

## Slide 44
SITUAÇÃO IDEAL NO COMBATE AS PERDAS
Considerações finais

## Slide 45
“Jamais devemos medir por medir e tão pouco estimar, uma vez que erros nessas medições ou estimativas acarretará sempre em tomadas de decisões equivocadas podendo causar prejuízos imensuráveis.”
Eng. Gustavo Lamon
“A técnica é o esforço para poupar esforços”
Ortega Y Gasset
“Custo, é todo o investimento que não traz resultado.
Investimento, é todo custo que traz resultado”.
Eng. Gustavo Lamon
‘

## Slide 46
  OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
  Eng. Gustavo Lamon
  31-3373-1552 / 31-9209-7582
  gustavo@lamon.com.br