## Slide 1
O Papel da Gestão da Qualidade e o Monitoramento
de Riscos em Ocorrências Operacionais dos Sistemas
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Jaraguá do Sul SC
17 de Maio de 2016

## Slide 2
Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

## Slide 3
Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

## Slide 4
Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

## Slide 5
Represas do
Sistema Cantareira
Reversão de 31 m3/s
p/ RMSP
Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

## Slide 6
APRESENTAÇÃO – SANASA EM NÚMEROS

## Slide 7
GERÊNCIA DE GESTÃO DA QUALIDADE E RELAÇÕES TÉCNICAS

## Slide 8
DIVISÃO DE DISTRITOS DE MANUTENÇÃO - DOMASAS
Distrito de manutenção 01 (TD 1)
Distrito de manutenção 02 (TD 2)
Distrito de manutenção 03 (TD 3)
Distrito de manutenção 04 (TD 4)
Distrito de manutenção 05 (TD 5)
Distrito de manutenção 06 (TD 6)
Distrito de manutenção 07 (TD 7)
Distrito de manutenção 09 (TD 9)
Distrito de manutenção noturno (TDN)
apoio aos demais distritos

## Slide 9
DADOS DE MANUTENÇÃO - DOMASAS
DADOS DE MANUTENÇÃO NOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015:
ÁGUA
REPAROS DE REDES
REPAROS EM RAMAIS
29.554
7.449
E
SGOTO
REPAROS DE REDES / DESOBSTRUÇÕES
REPAROS EM RAMAIS
11.264
84.300
SOLICITAÇÕES DE RESSARCIMENTO
DE DANOS
525
ÁGUA, ESGOTO E VEÍCULOS

## Slide 10
RISCO
GESTÃO DE RISCOS
É o efeito que as incertezas exercem sobre os objetivos das organizações.
O RISCO é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento, e a probabilidade da ocorrência associada .
NBR ISO 31.000
A sua descrição pode ser mensurada de acordo com um modelo de Matriz de Riscos tendo como princípio a redução de seus respectivos impactos .
Para os Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, o Risco pode ser ainda classificado com um evento não programado capaz de comprometer os sistemas.
Modelo de Matriz de Riscos

## Slide 11
O PAPEL DA GESTÃO DA QUALIDADE NO MONITORAMENTO DE RISCOS
A GESTÃO DE RISCOS é um processo complexo que envolve atividades e ações destinadas
a controlar e reduzir os impactos dos riscos de uma organização.
ANALISAR CRITICAMENTE:
PROPOR
MELHORIAS
Identificar
Analisar
Avaliar
Monitorar
Solucionar
O objetivo principal da GESTÃO DA QUALIDADE é mapear todas as informações dos processos de Ressarcimento de Danos solicitados por consumidores junto à SANASA, alimentando uma extensa base de informações com série histórica desde 2001.
Ao longo destes anos, foram abertas um montante de 2.084 ocorrências referentes às solicitações de indenização de danos causados à imóveis, móveis e equipamentos além de veículos que ocasionalmente se envolveram em acidentes oriundos de reparos em via pública ou irregularidades nas instalações prediais, além de reparos de redes de água e esgotos.

## Slide 12
Acidentes de Trânsito
Causa Raiz:
Reparos de Rede de Água.
Abalos à Estrutura
de Imóveis
Causa Raiz:
Reparos de Rede de
Água e Esgoto.
Refluxo de Esgoto
Causa Raiz:
Lançamento irregular de águas pluviais na rede
de esgoto.
* Desacordo com o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto – SAN.P.IN.NP 03
OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS X RESSARCIMENTO DE DANOS

## Slide 13
Máquinas
Manutenção
Moeda
Meio Ambiente
Mão-de-Obra
Materiais
SOLICITAÇÕES DE RESSARCIMENTO
DE DANOS
Gestão de Riscos – Diagrama de Causa e Efeito
Fonte: TQC - Total Quality Control,
Kaoru Ishikawa, 1993
Retroescavadeiras
Compactadores
Marteletes
Reparos
Vazamentos
Rompimentos
Custo Operacional
Retrabalho
Desperdício
Fiscalização Preventiva
Terceirizada
Treinamento
Tubulação e Conexões
Recomposição Asfáltica e Passeio
Ferramentas e Equipamentos
Águas Pluviais
Água Servida e Irregularidades
Refluxo de Esgotos
BENEFÍCIOS: PROPOSTA DE REVISÃO DE PROCEDIMENTOS E NORMAS VIGENTES PARA OTIMIZAR AS AÇÕES E REDUZIR TAIS OCORRÊNCIAS.

## Slide 14
NORMA INTERNA DE ATENDIMENTO ÀS OCORRÊNCIAS

## Slide 15
ABRANGÊNCIA DAS OCORRÊNCIAS POR SETORES
Monitoramento
do SGQ e suporte aos Setores

## Slide 16
SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SGQ
Ano e Número de
Protocolo de
Atendimento
Identificação
do
Consumidor
Bairro
Domasa
Tipo de
Ocorrência
Causa
Provável
Valor
Pleiteado
Pesquisa de
Nexo Causal
(Def. ou Indef.)
Valor a ser
Ressarcido
(Laudo Espec.)
Decisão
Monitoramento em
Vigor desde 2003
Série Histórica dos anos
de 2001 à 2015.
2.084 Processos
87% lançados na Base de Monitoramento.

## Slide 17
RESULTADOS
Antes
Depois
Fluxogramas de Atendimento
Eficiência e interação dos processos
Melhoria na execução das atividades
Redução de despesas operacionais
Dinamismo
Sinergia e Integração
Agilidade
Melhoria Contínua

## Slide 18
Ocorrência no imóvel com mais de um cadastro de consumidor.
MONITORAMENTO NA BASE CARTOGRÁFICA

## Slide 19
BASE CARTOGRÁFICA – DIAGNÓSTICO DE REDES E SISTEMAS
Identificação das ocorrências de rompimentos de redes na base cartográfica.

## Slide 20
RESULTADOS
ANÁLISES ESTATÍSTICAS
- Tipos de Ocorrências
- Ocorrências por Regiões – Água, Esgoto, Veículos
- Regiões com maiores incidências de Irregularidades
- Revisão de Procedimentos
- Redução de Custos Operacionais e Processuais
- Intensificação de Serviços de Fiscalização das Bacias
- Estudos de Regiões – Diagnósticos e Substituições de Redes
- Maior agilidade nos serviços de recomposição asfáltica
- Redução de acidentes de trânsito
- Evolução do Sistema de Gestão da Qualidade
- Integração com outras Secretarias do Governo Municipal
Imagens Ilustrativas – Gráficos

## Slide 21
Alessandro Tetzner - Gerente de Gestão da Qualidade e Relações Técnicas
Engo Gustavo Prado – Coordenador de Relações Técnicas
Alexssandro Alves – Consultor Técnico Sr