## Slide 1: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM APLICAÇÃO DE CONTROLE REGULATÓRIO EM CONJUNTOS MOTOBOMBAS OPERANDO EM PARALELO
Autores:
  Sérgio Queiroz de Almeida
  Frederico Kneipp Carvalho Ribeiro

## Slide 3
MOTIVAÇÃO:
Obter ganhos energéticos e operacionais;
Sem necessidade de investimentos imediatos;
Elaboração de uma nova metodologia de funcionamento de conjuntos motobombas;

## Slide 4
METODOLOGIA:
A metodologia desse trabalho foi baseada em estudos de campo coletando dados quantitativos e qualitativos em tempo real com o centro de controle operacional “CCO” da Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora - CESAMA.

## Slide 5
CONJUNTOS MOTOBOMBAS EM PARALELO:

## Slide 6
BOOSTER PARQUE DE EXPOSIÇÕES:
O Sistema de Controle Regulatório PID.

## Slide 7
Booster parque de exposições
Motor= 600cv
Rotação Nominal= 1790 RPM
Potência Nominal = 600 x 0,735=441KW
Aplicando a lei da similaridade mecânica
= P1=
P1 =
150 x 2 = 288 kW
Lei da Similaridade Mecânica

## Slide 8
Resultado do sistema com uma bomba

## Slide 9
Resultados do sistema com uma bomba

## Slide 10
Resultado do sistema com duas bombas

## Slide 11
Resultados do sistema com duas bombas

## Slide 12
Resultados obtidos nas faturas de energia

## Slide 13
Resumo das informações do projeto

## Slide 14
Obrigado !!!
Gerência de Automação e Telecomunicações
Diretoria Operacional