## Slide 1: ASSEMAE MAIO 2015

## Slide 2
Tecnologia desenvolvida no Japão.
Mais de 10 anos de pesquisa e desenvolvimento
Mais de 200 estações de tratamento
Motivadores :
Falta de espaço
Eficiência
Resíduos Sólidos
Leis ambientais
Introdução
Tecnologia de Gel de PVA.

## Slide 3
Processo de Lodo Ativado
Tanque Lodo Ativado
Retorno Lodo
Descarte
de Lodo
EFLUENTE
Planta Grande
Tecnologia Antiga
Alto Custo de Descarte Lodo

## Slide 4
Onde esta tecnologia esta sendo usado ?

## Slide 5: Localidades onde o sistema de PVA Gel já foi implantado e em funcionamento
México
Eslovênia
Vietnã
Israel
Tailândia
Singapura
Coreia
Índia
Japão
China
Brasília
(CAESB)
Piloto

## Slide 6
Oferecer redução de espaço (Compactação )
Atender a redução de resíduo solido ( Descarte de Lodo)
Redução de Nitrogenados
Obra Civil Simples
Ambientalmente Correto
Não emissão de METANO (Leis Ambientais de Emissão de Gases)
Resumo :

## Slide 7
Conceito do Gel de PVA

## Slide 8
O PVA Gel
Grão de Arroz
ーCH2ーCH−
｜
OH n
MATERIAL :
PVA – Polivinil Álcool
Densidade = 1,015

## Slide 9
Método de tratamento convencional através de lodo ativado
ALIMENTO
ALIMENTO
ALIMENTO
ALIMENTO
ALIMENTO
ALIMENTO

## Slide 10
ALIMENTO
ALIMENTO
ALIMENTO
ALIMENTO
ALIMENTO
ALIMENTO
Método de tratamento convencional através de lodo ativado

## Slide 11
População do Ecossistema
PVA Gel retém
Somente a bactéria
Bactérias
Metazoários
Protozoários

## Slide 12
Tanque Lodo Ativado
Tanque
Decantação
Retorno Lodo
Descarte
de Lodo
Tanque
PVA Gel
Tanque
Decantação
Retorno Lodo
Descarte
de Lodo
Tanque
Red. Lodo
Sistema Convencional x PVA Gel
1800 m3
750m3
2,7 Ton/dia
0,3 Ton/dia
Industria Química
DBO 2250 mg/L
Vazão 400m3/d
50%
89%

## Slide 13
Sumarizando

## Slide 14
O aumento da eficiência permite estacoes menores e compactas :
Descarte de resíduos sólidos. Lei de resíduos.
Emissão de gases
Aumento do rigor das leis ambientais
Retrofit de instalações
Aumento Eficiência
Compactação Planta
Diminuição do Descarte Lodo
Processo Aeróbio
Menos Químicos
Obra Não Complexa

## Slide 15
2. Resultado do Teste Piloto
na Estação de Tratamento de Esgoto do Riacho Fundo - DF

## Slide 16
16
Planta Piloto

## Slide 17
Diagrama do fluxo

## Slide 18
Condições de operação
TDH Total (hr) | TDH (individual) (hr) | Afluente (m3/d) | Circulation (m3/d) | Carga de DQO （kg/m3･d） | N-Carga （kg/m3･d）
9 | 3 | 4.0 | 12 | 4.8 | 0.48

## Slide 19
Eficiência de Remoção de TKN

## Slide 20
Eficiência de Remoção de DQO

## Slide 21
Redução do excesso de lodo na planta piloto
0.34 kg/m3
0.12 kg/m3
Sludge production kg/m3

## Slide 22: OBRIGADO Esperamos conversar mais no nosso estande.
AMANA AMBIENTAL
KURARAY SOUTH AMERICA LTD