## Slide 1
SETORIZAÇÃO
CONTROLE DE PRESSÃO
Engo Claudio L. T. Rubio
Consultor Técnico Sênior

## Slide 2
Conteúdo
Setorização
Controle de Pressão
  Setor de Abastecimento
  Sub Setor de Abastecimento
  Setor de Medição
  Conceito
  Tipos de Controle
                Pressão x Tempo
                Pressão x Vazão
                Pressão fixa
  Monitoramento Ponto Crítico Pressão Baixa/Alta
  Sistema Automático de Controle de Pressão

## Slide 3
Setorização
  Setores de Abastecimento
  Total - 27

## Slide 4
Setorização
  Sub Setores de Abastecimento
  Total - 59
  Setor Londres
  ZA Londres – ZB Londres

## Slide 5
Setorização
  Setores de Medição
  Total - 254

## Slide 6
Setorização
  Garantia da Estanqueidade
  Registros de Separação
  Cabeçote Triangular – Manobra Restrita

## Slide 7
Setorização
  Resultados Econômicos e Financeiros

## Slide 8
Setorização
  Resultados
    Evitar mistura do abastecimento entre zonas altas e baixas de pressão, e consequentemente redução perdas de água nos vazamentos;
    Recalcar para Zonas Baixas de Pressão – Economia de Energia Elétrica
    Reduzir o tamanho da área afetada na interrupção dos abastecimento para manutenções corretivas e preventivas
    Permitir estudos de áreas para implantação de Válvulas Redutoras de Pressão
    Monitorar as perdas através da medição dos volumes disponibilizados e consumidos nos Setores

## Slide 9
Controle de Pressão

## Slide 10
Controle de Pressão
Conceitos:

## Slide 11
Controle de Pressão
  Total – 309 Estruturas Redutoras
  43 % das redes de distribuição em áreas de VRP
  49 % do Volume Consumido Total
  Novembro 2016
  Áreas de Influência

## Slide 12
Controle de Pressão
  Áreas de Influência

## Slide 13
Controle de Pressão
Segurança dos Funcionários – Mobilidade, Espaço Confinado
Redução de Custos – Dimensões, Padronização, Ancoragem
  Instalações
  Caixa de Proteção
  Barrilete

## Slide 14
Controle de Pressão
  Barrilete Vertical
  Barrilete Tradicional

## Slide 15
Controle de Pressão
  Tipos de Controle:
  Pressão Fixa

## Slide 16
Controle de Pressão
  Tipos de Controle:
  Pressão x Tempo

## Slide 17
Controle de Pressão
  Tipos de Controle:
  Pressão x Vazão

## Slide 18
  Instalação Transmissor de pressão GPRS em Caixa Padrão
Controle de Pressão
  Localização PCPB na área de Influência da VRP
  PCPB – Ponto Crítico de Pressão Baixa
Monitoramento de Pressão no Ponto Crítico de Baixa/Alta Pressão
Telemetria
  Acesso Web

## Slide 19
  Operação Normal
Controle de Pressão – Monitoramento
  Passagem Noturna
  Abertura de By Pass + Regulagem
  Rompimento

## Slide 20
Sistema Automático de Controle de Pressão
Controle de Pressão
Controle das pressões de regulagem das VRPs, por tempo ou vazão, em função do ponto crítico de baixa pressão
Telecomando
  Acesso Web

## Slide 21
Sistema Automático de Controle de Pressão
  Pressão x Tempo
Pressão x Vazão
  Trabalha por demanda somente o necessário
  Intervalos e valores de pressão programáveis

## Slide 22
Situação atual
Controle de Pressão
VRPs em Operação | 309 | Redução Noturna | 66 | 
 |  | Controle Automático | 20 | 
 |  | Pressão Fixa | 223 | 

## Slide 23
Custos Evitados com Redução de Pressão
Interrupção Abastecimento  Redução Receita, Ar na Rede, Hidrômetros.
Arrebentamentos  Conserto, Reposição Piso, Ressarcimentos, Descargas , Acidentes e etc.
Imagem da Empresa  Reclamações
Agência Reguladora  Multas
Controle de Pressão

## Slide 24
Considerações Finais
  Melhor Relação Custo/Beneficio no Controle de Perdas
  Mínimas Pressões nas Redes  Redução Perdas Físicas
  Velocidade Manutenção e Diagnósticos  Eficácia das Ações
  Custo Evitado
  Dados Históricos
  Informações Compartilhadas com Toda a Empresa
Controle de Pressão
Setorização
  Dividir e Medir para Controlar
  Garantir a Estanqueidade

## Slide 25
OBRIGADO!

## Slide 26
Eng. Claudio Luiz Tiozzi Rubio
Consultor Técnico Sênior
19 - 3348-5861 – pitometria@sanasa.com.br