## Slide 1
Uso Internacional do CEN
07.05.2019 Cuiabá – Mato Grosso
Rita Cavaleiro de Ferreira

## Slide 2
Uso Internacional do CEN
07.05.2019 Cuiabá – Mato Grosso
Rita Cavaleiro de Ferreira

## Slide 3: Aplicação do indicador em Portugal
1

## Slide 4: RASARP– Relatório Anual do Setor de Água e Resíduos em Portugal Aspecto de Eficiência Energética

## Slide 5: Relatório 2009

## Slide 6: Indicador AA15 – kWh/(m3x100m)
Relatório 2014

## Slide 7: Indicador AA15 – kWh/(m3x100m)
Relatório 2014
Tal como o balanço hídrico, conhecer a eficiencia electromecânica é uma curva de aprendizagem
até todos os municípios terem dados fiáveis

## Slide 8: Aplicação do indicador no México
2

## Slide 9: Aplicação do indicador no México

## Slide 10: Comparação desempenho e potencial de poupança eletromecânica

## Slide 11: Comparaçãodesempenho e potencial de poupança electromecânica

## Slide 12: Fiabilidade da informação e o potencial de economia eletromecânico
Solicitar melhores dados para confirmar o potencial de poupança
Fiabilidade elevada
do retorno económico por aumento de eficiência energética

## Slide 13: Potencial de economia ($) por aumento de eficiência electromecânica
Este gráfico pode ser expresado em económica/poupança de energía (kWh) ou emissões (ton de CO2 )

## Slide 14
Os melhores prestadores compartilharam as suas práticas com os demais
Melhores prestadores

## Slide 15: Conformidade com a NOM006 (eficiência em operação)
Cada ponto representa uma bomba ou um conjunto de bombas (uma fatura de eletricidade)
Valores que superam 100% de eficiencia, derivam de imprecisões, mas não são situações críticas

## Slide 16: Conformidade com a NOM006 (eficiência em operação)
A eficiencia de bombas com motores externos são menos dispersas que bombas sumergibles – poços artesianos