MINICURSO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: PARTICIPAR EM CHAMADAS PÚBLICAS DO PEE – PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

INTRODUÇÃO

A Lei 9.991/2000 exige da empresas de distribuição de energia elétrica a aplicação anual de 0,50% da ROL – Receita Operacional Líquida em projetos de eficiência energética. Após 18 anos da sua vigência, observa-se no histórico de investimentos mostra uma tímida e insuficiente participação do setor de saneamento. A criação das chamadas públicas de projetos por parte da ANEEL democratizou o acesso aos recursos do PEE. Cabe aos prestadores de serviços enfrentarem os desafios de uma CPP, que não são intransponíveis, elaborando projetos de forma bastante criteriosa, observando os requisitos dos editais e os respectivos critérios de pontuação, transformando ações técnicas em resultados de economia de energia com vistas a uma boa classificação nas CPPs.

Esse exercício pretende fazer com que o profissional de saneamento possa compreender o modelo de seleção de projetos e traçar estratégias que levem seus projetos a uma boa classificação.

- EXERCÍCIO

Considere os seguintes resultados de projetos de eficiência energética submetidos pelas empresas X, Y e Z à uma chamada pública de uma distribuidora de energia elétrica:

Dados dos Projetos

| ITEM | UNIDADE | Projeto X | Projeto Y | Projeto Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RCB | - | 0,56 | 0,45 | 0,59 |
| Custo Total | R$/1.000 | 1.200,00 | 900,00 | 700,00 |
| Custo Total PEE | R$/1.000 | 1.000,00 | 900,00 | 700,00 |
| Custo Equipamentos (PEE) | R$/1.000 | 700,00 | 550,00 | 500,00 |
| Contrapartida | R$/1.000 | 200,00 | 0 | 0 |
| Energia Economizada | MWh/ano | 650 | 300 | 350 |
| Demanda Reduzida na Ponta | kW | 300 | 150 | 100 |
| Uso Final | - | Motores | Motores Iuminação | Iluminação Geração Solar |
| Iluminação (Peso 1) | R$/1000 | - | 50,00 | 100,00 |
| Motores (Peso 3) | R$/1000 | 700,00 | 500,00 | - |
| Geração Solar (Peso 5) | R$/1000 | - | - | 400,00 |
| Investimento Educação e MKT | R$/1000 | 20,00 | 10,00 | 5,00 |
| Investimento Gestão | R$/1000 | - | - | - |

Critérios de Avaliação de Projetos Submetidos à CPP

| Critério | Descrição | Pontos |
| --- | --- | --- |
| A | Relação custo-benefício | 30 |
| A1 | Relação custo-benefício proporcional | 23 |
| A2 | Relação custo-benefício ordenada | 7 |
| B | Peso do investimento em equipamentos no custo total | 10 |
| C | Impacto direto dos benefícios energéticos | 15 |
| C1 | Impacto na economia de energia | 9 |
| C2 | Impacto na redução de demanda na ponta | 6 |
| D | Qualidade na apresentação do projeto | 10 |
| D1 | Qualidade global do projeto | 3 |
| D2 | Bases do projeto | 2 |
| D3 | Consistência do cronograma apresentado | 3 |
| D4 | Estratégia de M&V apresentada | 2 |
| E | Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador | 5 |
| E1 | Eficácia na quebra de barreiras de mercado | 2 |
| E2 | Induz comportamentos de uso eficiente da energia | 2 |
| E3 | Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes | 1 |
| F | Experiência em projetos semelhantes | 10 |
| F1 | Experiência nos usos finais propostos | 4 |
| F2 | Experiência no PEE | 2 |
| F3 | Certificação CMPV da EVO | 2 |
| F4 | Outras certificações pertinentes | 2 |
| G | Contrapartida | 10 |
| H | Diversidade e priorização de usos finais | 5 |
| I | Ações educacionais, divulgação e gestão | 5 |
|  |  | 100 |

Calcule as pontuações parciais e totais dos projetos X, Y e Z. Para os critérios D, E e F, considere que todos obtiveram a nota máxima.

| Critério | Descrição | Fórmula | Pontuação Máxima | Pontuação Obtida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z |
| A | Relação custo-benefício |  | 30 | 21,98 | 30 | 17,54 |
| A1 | Relação custo-benefício proporcional |  | 23 | 18,48 | 23 | 17,54 |
| A2 | Relação custo-benefício ordenada |  | 7 | 3,5 | 7 | 0 |
| B | Peso do investimento em equipamentos no custo total |  |  | 10 | 9,86 | 8,59 | 10 |
| C | Impacto direto dos benefícios energéticos |  | 15 | 15 | 7,15 | 6,85 |
| C1 | Impacto na economia de energia |  | 9 | 9 | 4,15 | 4,85 |
| C2 | Impacto na redução de demanda na ponta |  | 6 | 6 | 3 | 2 |
| D | Qualidade na apresentação do projeto | 10 | 10 | 10 | 10 |
| D1 | Qualidade global do projeto | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D2 | Bases do projeto | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D3 | Consistência do cronograma apresentado | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D4 | Estratégia de M&V apresentada | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E | Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E1 | Eficácia na quebra de barreiras de mercado | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E2 | Induz comportamentos de uso eficiente da energia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E3 | Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | Experiência em projetos semelhantes | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F1 | Experiência nos usos finais propostos | 4 | 4 | 4 | 4 |
| F2 | Experiência no PEE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F3 | Certificação CMPV da EVO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F4 | Outras certificações pertinentes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G | Contrapartida |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 |
| H | Diversidade e priorização de usos finais |  | 5 | 0,8 | 3,13 | 5 |
| I | Ações educacionais, divulgação e gestão |  | 5 | 5 | 3,24 | 2,06 |
|  |  |  | 100 | 87,64 | 77,11 | 66,45 |

Descrições das variáveis utilizadas nas fórmulas: