## Slide 1
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR SANEAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
Poços de Caldas, 26 de Maio de 2015

## Slide 2
Sumário
1 - Procel Sanear - Atividades Principais
2 - Procel Sanear – Rede LENHS
3 – Curso de Capacitação em Diagnósticos Hidroenergéticos
3.1 – Diagnósticos Hidroenergéticos
3.2 – Convênio com a UFMS
3.3 – Instituições Envolvidas
3.4 – Metodologia
3.5 – Cursos Realizados
3.6 – Resultados Esperados
4 - Conclusões

## Slide 3
Formação de profissionais do setor de saneamento ambiental.
Aplicação de tecnologias eficientes nas empresas de saneamento ambiental.
Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias.
1-PROCEL SANEAR – ATIVIDADES PRINCIPAIS

## Slide 4
  6 laboratórios distribuídos nas cinco regiões do País + 1 laboratório móvel para diagnósticos hidroenergéticos na UNIFEI, em Itajubá-MG.
REDE LENHS: Rede de Laboratórios de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento (2004)
UFPA
UFPB
UFMS
UFMG e UNIFEI
UFPR
RECURSOS FDT/ELETROBRAS:
 R$ 5,2 MILHÕES
UFRGS
2-PROCEL SANEAR – REDE LENHS
Notes: 4

## Slide 5
2-PROCEL SANEAR – REDE LENHS
UFPA
UFMG e UNIFEI
UFRGS
UFPB
UFMS
UFPR
UFT
ELETROBRAS CEPEL e UFRJ
UNIPLAC
REDE LENHS 2015
  TOTAL: 9 LENHS + Unifei +
  Eletrobras Cepel
Notes: 5

## Slide 6
REDE LENHS: Rede de Laboratórios de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento
  LENHS UFRGS
  LENHS UFPR
  LABMÓVEL - UNIFEI
  LENHS UNIPLAC
  LENHS UFMS
2-PROCEL SANEAR – REDE LENHS
Notes: 6

## Slide 7
3.2 - CONVÊNIO COM A UFMS
  Em dezembro de 2011, Eletrobras assinou um convênio de cooperação técnico-financeira com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) para a realização de 7 cursos de capacitação para profissionais do setor de saneamento, incluindo a prática de 7 diagnósticos hidroenergéticos e a expectativa de ampliação da Rede LENHS.
  Duração: 3 anos + 1,5 anos (Convênio Aditado em Prazo).
  Investimento estimado:
  Total: R$ 4,75 milhões Eletrobras: R$ 3,5 milhões (~75%)
3- CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
3.1 - DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
  Um diagnóstico hidroenergético tem a finalidade de detectar pontos de desperdício de energia elétrica e perdas de água, indicando as soluções, custos de implantação das medidas e ganhos financeiros e energéticos obtidos, de forma a reduzir o consumo de eletricidade, perdas de água e, consequentemente, seus custos, sem interferir na qualidade da produção.
Notes: 7

## Slide 8
3.3 - INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
  ELETROBRAS/PROCEL SANEAR
  UNIVERSIDADES DA REDE LENHS
  ASSEMAE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO
  PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO
3- CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
3.4 - MEDOLOGIA
  Envolvimento de toda REDE LENHS, com a utilização de toda a sua infraestrutura física: bancadas de ensaios + equipamentos de campo e de pessoal (professores, pesquisadores e alunos);
  Parceria com empresas de saneamento (preferencialmente municipais);
  Contrato Empresa x LENHS: compromisso em investir no mínimo o valor do diagnóstico (~ R$ 50mil);
  Escolha de sistema de bombeamento para estudo e campanha de medições (elétricas, hidráulicas e mecânicas);
Notes: 8

## Slide 9
3- CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
3.4 - MEDOLOGIA (cont.)
  Análise crítica dos dados e elaboração de relatório técnico com a proposição de melhorias;
  Divulgação regional de cada curso;
  Público alvo: técnicos e engenheiros das empresas de saneamento ligados as áreas de operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água;
  Valor do curso (inscrição): gratuito;
  Número máximo de participantes: 20 profissionais;
  Carga horária: 40h (1 semana consecutiva);
  Teoria e Prática: apostila com conceitos, instrumentação, medição em campo, análise dos dados com planilhas etc.;
  Elaboração de material didático para realização de futuros treinamentos da Rede LENHS sobre o tema diagnósticos hidroenergéticos;
  Publicação de manual para realização de diagnóstico hidroenergético.
Notes: 9

## Slide 10
3- CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
Notes: 10

## Slide 11
3.5 – Cursos Realizados
3- CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
  LENHS UFMS:
  Período: 30/09 a 04/10/13
  Cidade: Campo Grande/MS
  Local: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS
  Empresa Parceira: Águas Guariroba (privada)
Notes: 11

## Slide 12
3.5 – Cursos Realizados (cont.)
3- CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
  LENHS UNIFEI:
  Período: 04/08 a 08/08/14
  Cidade: Itapira/SP
  Local: Sede do SAAE de Itapira
  Empresa Parceira: SAAE de Itapira (municipal)
Notes: 12

## Slide 13
3.5 – Cursos Realizados (cont.)
3- CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
  LENHS UFPB:
  Período: 08/09 a 12/09/14
  Cidade: João Pessoa/PB
  Local: Universidade Federal da Paraíba - UFPB
  Empresa Parceira: CAGEPA (estadual)
Notes: 13

## Slide 14
3.5 – Cursos Realizados (cont.)
3- CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
  LENHS UFPA:
  Período: 17/11 a 21/11/14
  Cidade: Belém/PA
  Local: Universidade Federal do Pará - UFPA
  Empresa Parceira: COSANPA (estadual)
Notes: 14

## Slide 15
3.6 - RESULTADOS ESPERADOS
  Ampliação e fortalecimento da Rede LENHS, inclusive por meio de realização de videoconferência;
  Nivelamento de informações, conceitos e metodologias sobre diagnósticos hidroenergéticos entre profissionais das universidades participantes da Rede LENHS;
  Capacitação de profissionais das empresas de saneamento com efeito multiplicador;
  Inserção do tema Conservação de Energia e Controle de Perdas de Água, com ênfase em eficiência energética, no setor saneamento ambiental em todos os meios de comunicação da Rede LENHS;
  Apoio às atividades de ensino pesquisa e extensão no âmbito das universidades brasileiras;
  Aproximação das universidades brasileiras do mercado (empresas de saneamento);
3- CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
Notes: 15

## Slide 16
3.6 - RESULTADOS ESPERADOS (cont.)
  Elaboração de 07 (sete) diagnósticos hidroenergéticos em sistemas de abastecimento de água;
  Implementação de ações de eficiência energética apontadas nos diagnósticos, com economia de água (m3) e energia elétrica (kWh);
  Elaboração/publicação de material didático e manual para realização de diagnóstico hidroenergético;
  Prestação de serviço da Rede LENHS por meio da replicação dos cursos em diagnósticos hidroenergéticos nas empresas de saneamento, com consequente entrada de recursos para os laboratórios.
3- CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICOS HIDROENERGÉTICOS
Notes: 16

## Slide 17
4- CONCLUSÕES
  O curso de capacitação de profissionais do setor saneamento para a realização de diagnóstico hidroenergético vai de encontro à necessidade do mercado;
  O curso trará grandes benefícios para o setor saneamento, elétrico e também para a sociedade, uma vez que serão desenvolvidos 7 (sete) diagnósticos hidroenergéticos e as ações propostas em cada diagnóstico serão implementadas pela empresa de saneamento parceira;
  Serão obtidos resultados efetivos no nivelamento de profissionais da REDE LENHS, na capacitação de profissionais do setor saneamento, na realização de diagnósticos hidroenergéticos e na implementação de ações que gerarão economia de água e energia elétrica nas empresas de saneamento envolvidas;
  No futuro, de posse do Manual de Diagnóstico Hidroenergético em Sistemas de Bombeamento elaborado no âmbito do Convênio, será possível a articulação política para viabilizar a etiquetagem dos sistemas de forma a torná-los cada vez mais eficientes, assim como ocorre na etiquetagem de eletrodomésticos.
4 – CONCLUSÕES
Notes: 17

## Slide 18
Marcus Paes Barreto
      procelsanear@eletrobras.com
      www.eletrobras.com/procel
      www.procelinfo.com.br