## Slide 1
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável
Balanço energético – Energia mínima
29.05.2018 Fortaleza, ASSEMAE

## Slide 2
Indicadores emergentes do Balanço Energético
Inovação – Requer algum nível de sofisticação do prestador
Primeiras experiências no Brasil:
Munícipios - ARES-PCJ
1 sistema – SANEAGO – Gioás
Munícipios - AGIR

## Slide 3: Balanço energético

## Slide 4: Balanço energético
a eletricidade / (combustivel)

## Slide 5: Balanço energético
Gravítica
a eletricidade / (combustivel)

## Slide 6: Balanço energético
Gravítica
a eletricidade / (combustivel)
Energia mínima para abastecer

## Slide 7: Balanço energético
Gravítica
a eletricidade / (combustivel)
Energia mínima para abastecer
Energia supérflua (pressão excessiva)

## Slide 8: Balanço energético
Gravítica
a eletricidade / (combustivel)
Energia mínima para abastecer
Energia supérflua (pressão excessiva)
Energia perdida / dissipada relativo ao consumo (tubulações, válvulas ect)

## Slide 9: Balanço energético
Gravítica
a eletricidade / (combustivel)
Energia mínima para abastecer
Energia supérflua (pressão excessiva)
Energia perdida / dissipada relativo ao consumo (tubulações, válvulas ect)
Energia perdida nas motobombas

## Slide 10: Balanço energético
Gravítica
a eletricidade / (combustivel)
Energia mínima para abastecer
Energia supérflua (pressão excessiva)
Energia perdida / dissipada relativo ao consumo (tubulações, válvulas ect)
Energia perdida nas motobombas
Energia perdida / dissipada relativa a perdas de água

## Slide 11: Balanço energético
Gravítica
a eletricidade / (combustivel)
Energia mínima para abastecer
Energia supérflua (pressão excessiva)
Energia perdida / dissipada relativo ao consumo (tubulações, válvulas ect)
Energia perdida nas motobombas
Energia perdida / dissipada relativa a perdas de água
Energia recuperada (microturbinas)

## Slide 12: Balanço energético
Gravítica
a eletricidade / (combustivel)
Energia mínima para abastecer
Energia supérflua (pressão excessiva)
Energia perdida / dissipada relativo ao consumo (tubulações, válvulas ect)
Energia perdida nas motobombas
Energia perdida / dissipada relativa a perdas de água
Energia recuperada (microturbinas)

## Slide 13: Balanço energético
Gravítica
a eletricidade / (combustivel)
Energia mínima para abastecer
Energia supérflua (pressão excessiva)
Energia perdida / dissipada relativo ao consumo (tubulações, válvulas ect)
Energia perdida nas motobombas
Energia perdida / dissipada relativa a perdas de água
Energia recuperada (microturbinas)

## Slide 14: Balanço energético
E3 (-) = _____Energia fornecida_____
Energia mínima necessária

## Slide 15: Balanço energético
Valores de referência
Valor bom: 1 e 1,5
Valor mediano: 1,5 e 2,8
Valor insatisfatório: superior a 2,8
Há alguma discórdia entre autores sobre valores de referência
E3 (-) = _____Energia fornecida_____
Energia mínima necessária

## Slide 16
Em que
i – o ponto de consumo de água no sistema
– volume de consumo autorizado no ponto de consumo
ici – cota média no ponto de consumo i (deve corresponder à cota média do centro de gravidade dos consumos)
pi – pressão mínima garantida pelo sistema de abastecimento no ponto de consumo i
cref – cota de referência do sistema de abastecimento
Em que
i – ponto de entrada de água no sistema
– volume de água fornecido por gravidade no ponto de entrada i
– cota piezométrica no ponto de entrada i (cota do ponto de entrada + pressão média)
cref – cota mínima de referência do sistema de abastecimento
– energia usada no bombeamento da bomba i, que pode ser consultada nas faturas de energia

## Slide 17: Balanço energético
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada a consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada associada a consumo | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
 |  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
 |  |  |  | Energia dissipada associada a perdas | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
Requer modelação hidráulica

## Slide 18: Balanço energético

## Slide 19: Balanço energético
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada ao consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … a partir do CA
 |  |  | Energia associada às perdas de água |  | … a partir das PA
 |  |  |  | Energia dissipada | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas

## Slide 20: Ligação balanço hídrico - balanço energético
Balanço Hídrico
(Lambert and Hirner (2000, Alegre et al. 2005)
Balanço energético (nova abordagem)

## Slide 21: Balanço energético
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada a consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … a partir do CA
 |  |  | Energia associada a perdas de água |  | … a partir das PA
 |  |  |  | Energia dissipada | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas

## Slide 22: BALANÇO ENERGÉTICO PARCIAL/COMPLETO
ENERGIA MÍNIMA
- Volume anual autorizado;
- Pressão mínima definida para o bom funcionamento do sistema;
- Cotas do sistema de abastecimento;
Notes: Além disso, também se considera como saída de energia, neste método, o conceito de energia mínima. Que, lembrando, é o gasto mínimo exigido para manter os padrões de pressão para o consumidor.

## Slide 23: Balanço energético
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada a consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … a partir do CA
 |  |  | Energia associada a perdas de água |  | … a partir das PA
 |  |  |  | Energia dissipada | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas

## Slide 24: Balanço energético
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada a consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada associada a consumo | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … a partir do CA
 |  |  | Energia associada a perdas de água |  | … a partir das PA
 |  |  |  | Energia dissipada associada a perdas | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas

## Slide 25: Balanço energético
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada a consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada associada a consumo | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … a partir do CA
 |  |  | Energia associada a perdas de água |  | … a partir das PA
 |  |  |  | Energia dissipada associada a perdas | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
Válvulas a jusante de centrais elevatórias
Válvulas a jusante de reservatórios
Válvulas redutoras de pressão ou câmaras de perda de carga
Válvulas controladoras de caudal
Válvulas de seccionamento que regulem caudais ou pressões

## Slide 26: Balanço energético
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada a consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada associada a consumo | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … a partir do CA
 |  |  | Energia associada a perdas de água |  | … a partir das PA
 |  |  |  | Energia dissipada associada a perdas | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas

## Slide 27: Balanço energético
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada a consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada associada a consumo | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
 |  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
 |  |  |  | Energia dissipada associada a perdas | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas

## Slide 28: Balanço energético
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada a consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada associada a consumo | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
 |  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
 |  |  |  | Energia dissipada associada a perdas | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas

## Slide 29: Balanço energético
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada a consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
 |  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
 |  |  |  | Energia dissipada | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas

## Slide 30: Balanço energético
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada a consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada associada a consumo | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
 |  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
 |  |  |  | Energia dissipada associada a perdas | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
Requer modelação hidráulica

## Slide 31: Balanço energético simplificado (BE simplificado)
Visão global do sistema
Energia potencial (gravítica) Energia de pressão (para bombeamento) |  | Energia fornecida ao sistema | Energia associada a consumo autorizado | Energia entregue aos consumidores | Energia mínima
 |  |  |  |  | Energia supérflua
 |  |  |  | Energia dissipada | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas
 |  |  |  | Energia recuperada | … associada a consumo
 |  |  | Energia associada a perdas de água |  | … associada a perdas
 |  |  |  | Energia dissipada | … nos pontos onde ocorrem as perdas
 |  |  |  |  | … nas condutas
 |  |  |  |  | … nas válvulas
 |  |  |  |  | … nas bombas
 |  |  |  |  | … nas turbinas

## Slide 32
Sistemas a analisar
balanço energético para o sistema de CAPTAÇÃO.

## Slide 33
Sistemas a analisar
balanço energético para o sistema de DISTRIBUIÇÃO...

## Slide 34
Sistemas a analisar
balanço energético para a totalidade do sistema

## Slide 36: Avaliar se é válida a instalação de duas Válvulas Redutoras de Pressão para reduzir perdas de energia por perdas de água e por dissipação.
Com modelagem hidraulica

## Slide 38: Podemos simular a implantação de VRP´s para a redução da pressão....

## Slide 43: Verificar qual caso é mais eficiente: 1) Bombear a água do ponto de captação ao ponto mais alto (155m) e, assim, distribuir por gravidade. 2) Ou se é melhor bombear até um certo ponto (125m) e, para o restante, bombear novamente (125m -> 155m).
Para a fase de planejamento

## Slide 46
Exemplo AGIR 2018
FAIXA DE VALORES
MEDIANO A INSATISFATÓRIO
ÓTIMO
BOM
ÓTIMO: 1 – 1,5
BOM: 1,5 – 2,8
MEDIANO A INSATISFATÓRIO: >2,8
MÉDIA AGIR: 2,40
Sistema de Captação

## Slide 47
Exemplo AGIR 2018
MEDIANO A INSATISFATÓRIO
ÓTIMO
BOM
MÉDIA AGIR (até o momento): 5,0
ÓTIMO: 1 – 1,5
BOM: 1,5 – 2,8
MEDIANO A INSATISFATÓRIO: >2,8
MÉDIA AGIR: 5,0
Sistema de Distribuição

## Slide 48
Indicadores emergentes do Balanço Energético
Inovação – Requer algum nível de sofisticação do prestador
Primeiras experiências no Brasil:
Munícipios - ARES-PCJ
1 sistema – SANEAGO – Gioás
Munícipios - AGIR