## Slide 1
IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA NO SAAE DE SENADOR FIRMINO - MG
Fernanda Fernandes Heleno; Luciana F. de Oliveira Moreira; Tamires Condé de Assis

## Slide 2
Introdução
Zona da Mata do estado de Minas Gerais
Área: 166,6 Km2
População do município: 7.598 (IBGE - 2013)
População abastecida: 7.231
Fonte: https://saaesenadorfirmino.com.br/municipio
O município
2

## Slide 3
3
Introdução
Fonte: https://saaesenadorfirmino.com.br/municipio
Barragem no ribeirão São Francisco
ETA convencional – 10 L/s
Laboratório para controle da qualidade da água
Fonte: https://saaesenadorfirmino.com.br/municipio
O sistema de abastecimento de água
3

## Slide 4
4
Contextualização do problema
Ministério da Saúde
Decreto nº 79.367/77
Instituição de normas de potabilidade
Definições
Características da água potável
Amostragem
Métodos analíticos
4

## Slide 5
5
Contextualização do problema
Surgimento do primeiro padrão de potabilidade
Definição de limites máximos e mínimos
2011
2015
2017
2021
Inicia o processo de revisão da Portaria n° 2914/2011
Portaria n° 2914/2011
PC n° 05/2017
Portaria nº 888 e 2472/2021
5

## Slide 6
6
Contextualização do problema
Alteração do Anexo XX da PC nº 05/2021
Alteração de periodicidade
Alteração do número de análises
Alteração de VMP
Inclusão e exclusão de parâmetros
Monitoramento semestral da água bruta
6

## Slide 7
7
Contextualização do problema
Prazo para implementação
IMEDIATO
EBA (12 meses)
Dureza (24 meses)
7

## Slide 8
8
Objetivo
Avaliar os impactos das mudanças na legislação de potabilidade, na rotina de controle da qualidade da água em uma autarquia de pequeno porte.
8

## Slide 9
9
Material e Métodos
Planilhas eletrônicas
Núcleo Técnico de Apoio à Qualidade da Água/CISAB ZM
Adequação do plano de amostragem
9
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais – CISAB – ZM
46 municípios consorciados, incluindo Senador Firmino
Núcleo Técnico de Apoio à Qualidade da Água: auxiliar os municípios consorciados nas questões relacionadas ao tratamento e controle de qualidade da água

## Slide 10
9
Material e Métodos
Identificação de laboratórios aptos
Licitação compartilhada
Cumprimento dos prazos
10
Análise dos novos parâmetros
Atender aos novos VMP’s
Inserção de LD nos laudos

## Slide 11
9
Material e Métodos
11
Licitação compartilhada
Economia de esforços
Redução de processos repetitivos
Redução de custos
Compra concentrada

## Slide 12
9
Resultados e discussões
12
Impacto financeiro
Análises de frequência diária e semanal
Realizadas em laboratório próprio
Sem impacto

## Slide 13
9
Resultados e discussões
13
Impacto financeiro
Análises de frequência mensal
-30% em número de análises Laboratório próprio
-90% em valor pago
Laboratório contratado

## Slide 14
9
Resultados e discussões
14
Impacto financeiro
Redução aproximada de 20% no valor anual
Economia de escala com licitação compartilhada

## Slide 15
9
Resultados e discussões
15
2021
3.650 análises de água tratada
2 inconformidades
[F-]

## Slide 16
9
Conclusões
16
Apesar das mudanças na legislação:
Não houve aumento nos custos
O índice de inconformidades continuou extremamente baixo

## Slide 17
9
Referências
17
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria GM/MS nº 888/2021. Diário Oficial da União; 04 mai. 2021
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria GM/MS nº 2472/2021. Diário Oficial da União; 28 set. 2021

## Slide 18
Tamires Condé de Assis
Química
laboratorio@cisab.com.br
(31) 3891 5636
Fernanda Fernandes Heleno
Química
fernandafhy@yahoo.com.br
(32) 3536 1126
Obrigada!
Notes: 18