## Slide 1: Biogás no Tratamento de Esgoto: Iniciativas PROBIOGAS
Painel na 46ª Assembleia Nacional da ASSEMAE
Biogás de Reatores Anaeróbios: Estado da Arte no Brasil

## Slide 2
Qual a importância do Biogás no tratamento de esgotos?
Combustível para a Sustentabilidade da prestação do serviço

## Slide 3
Biogás
Econômica
Redução de custos operacionais/
Fonte adicional de Receita
Armazenável (horário de ponta)
Versátil no uso (térmico/elétrico/veicular)
Ambiental
Fonte renovável
Mitigação de gás de efeito estufa (25x CO2)
Melhoria da qualidade do efluente
Social
Necessidade de capacitação do setor
Redução do Odor para o Entorno

## Slide 4
Por que ainda não é utilizado?
Fase gasosa do tratamento ainda é pouco conhecida
Problemas à montante dos Reatores Anaeróbios
Não é legislada
Não existe um monitoramento
Mais uma demanda operacional
Quando queimado, de forma ineficiente
Desconhecimento técnico sobre o tema
Rede de distribuição: vazamento; contribuição pluvial/ lig.clandestina
Sistema Preliminar

## Slide 5
Necessidade de Otimização dos Reatores: do projeto à operação
Necessidade de Capacitação técnica e desmistificação do tema
Necessidade de Avaliar o Potencial real na ETE
Gestão e Visão Estratégica

## Slide 6: Cenário do Esgoto no Brasil
Sistemas em Funcionamento
982 Reatores UASB
(38%)
(Universo de 2562 ETEs)
Fonte: ANA, 2016
Porte da ETE:
32% pop <10mil hab
51% 10mil<pop<100mil
40% >100mil hab
(Universo de 1667ETEs)
Fonte: Chernicharo, 2016
Novos Sistemas (Investimento PACs):
  35% das ETEs (539) possuem reatores UASB/RALF
  Fonte: Mcidades,2015
Consolidação da tecnologia anaeróbia – Reatores UASB
70% de 5570 municípios não tem tratamento de esgoto; Aprox. 60% da População.

## Slide 7
ETE Ribeirão Preto/SP desde 03/2011 - 1,5 MW (50%)
ETE Arrudas, Belo Horizonte/MG desde 07/11 2,4 MW (70%)
ETE Ouro Verde, Foz do Iguaçu/PR desde 05/08
0,02 MW
ETE Jacuípe II/BA
ETE Franca/SP
ETE Rio Preto/SP
ETE Ibirité/MG
ETE Vieira/ ETE Betim (MG): Uso térmico do Biogás
ETE Belém
ETEs
ETE Barueri (SP): Uso térmico
https://cibiogas.org/biogasmap

## Slide 8
Alterada IN Nº3/ Mar 2016
Procedimentos e as disposições relativos as operações de credito no âmbito do Programa Saneamento para Todos
Implantação de sistema para aproveitamento energético de biogás gerado em ETEs com vazão média afluente superior a 250 L/s
Resolução 687/2015 para geração distribuída:
  Altera a Resolução 482/2012, aumentando a capacidade instalada para até 5 MW e ampliando a estabelecimento da geração compartilhada.
  Sistema de Compensação de Energia Elétrica
Biogás em ETE - Oportunidades

## Slide 9
Projeto de Cooperação Técnica entre o Ministério das Cidades e a Deutsche Gesellchaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Objetivo:
Ampliar o aproveitamento energético do biogás no Brasil em saneamento básico e iniciativas agropecuárias, trabalhando em duas áreas temáticas – água residuais e resíduos sólidos.
Prazo de execução:
2013 a 2017
• Recursos:
€10 Mio GIZ
€150 Mio KfW (crédito)
Projeto PROBIOGÁS

## Slide 10
Projeto de Medição de Biogás em Reatores UASB
Conhecer como se comporta a produção de biogás em Reatores Anaeróbios
Quanto de Biogás é produzido em Reatores UASB?
Quanto é efetivamente coletado?
Qual a composição deste gás?
Qual o potencial de produção de energia?

## Slide 11
ProBio – Programa de Estimativa de Produção de Biogás em Reatores UASB
Disponível para download:
www.desa.ufmg.br/softwares.html e www.sanepar.com.br.
Notes: modelo proposto por Lobato (2011) contempla as quantidades
de metano dissolvidas no meio líquido, assim como as perdas na forma de
gases residuais e as perdas relacionadas à redução de sulfato, ele expressa
de forma mais verossímil os fenômenos físicos, químicos e biológicos inerentes
aos reatores UASB, fazendo com que os resultados obtidos a partir de
sua aplicação apresentem menor desvio em relação aos valores mensurados.

## Slide 12
Curso Operação de ETEs com Aproveitamento Energético do Biogás
Curso Aspectos Construtivos de Reatores UASB e Aproveitamento Energético do Biogás
Curso Introdutório ao Aproveitamento do Biogás
Curso Requisitos e Desafios para a Análise Técnica e Financeira de Projetos de Biogás no Setor de Saneamento
Curso de Segurança em Plantas de Biogás e Biometano
Curso Biodigestão: uma Ferramenta Tecnológica para Valorização dos RSU – Aspectos para o Licenciamento Ambiental
Curso Viabilidade e Projeto de Tratamento Mecânico-Biológico de RSU
Capacitações realizadas
GERAL
ETE
RSU

## Slide 13
Cadernos PROBIOGÁS
Guia Prático do Biogás
Filme PROBIOGÁS
Filme PROBIOGÁS 3’ e 15’ no youtube
www.cidades.gov.br/probiogas
Publicações
Guía Técnico para Agroindustria

## Slide 14
GT formado por 18 participantes, representantes de academia, prestadoras de serviço em saneamento (SANASA, COPASA, SABESP, SANEPAR, SeMAE Rio Preto, CAESB), consultoria especializada, MCidades e GIZ.
Diretrizes para a concepção
e para a elaboração de projetos de aproveitamento energético de
biogás em ETEs no Brasil.
Guia Técnico de Aproveitamento Energético de Biogás em ETEs
Notes: Gostaria de ressaltar em especial uma publicação elaborada por especialistas brasileiros e acompanhada pela consultoria Rotaria do Brasil, que é o primeiro Guia de Aproveitamento energético de Biogas para o setor de saneamento.

## Slide 15: Eventos
Visita à Feira Internacional de Tecnologias IFAT
30 de maio a 3 de Junho
4° Workshop Internacional sobre Aproveitamento Energético de Biogás de ETEs.
28 e 29 de Julho em Curitiba
Encontro Técnico AESABESP/FENASAN.
Painel: Avanços e Perspectivas do Biogás em ETEs
16 a 18 de Agosto
Curso para Operadores em parceria com ABES
Em breve

## Slide 16
OBRIGADA!
Eng. Hélinah Cardoso Moreira
(21) 99869-2880
helinah.cardoso@giz.de
probiogas@giz.de
www.cidades.gov.br/probiogas