## Slide 1: USO DE WETLAND CONSTRUÍDO HÍBRIDO PARA POLIMENTO DE EFLUENTE DOMÉSTICO DE FORMA DESCENTRALIZADA
Autores: Filipe Franz Teske
      Dieter Wartchow

## Slide 2: Esta apresentação será dividida nos seguintes tópicos: Introdução Objetivo Materiais e métodos - Construção dos módulos Primeiros resultados Conclusões

## Slide 3
Os wetlands construídos são baseados nos sistemas naturais, projetados para que otimizem os processos físicos, químicos e biológicos que resultam na melhoria da qualidade de água e retenção de nutrientes, além de outros serviços ambientais proporcionados.
O wetland construído híbrido combina diferentes tipos de banhados construídos, classificados de acordo com o fluxo hídrico do efluente no sistema.
Os principais tipos são:
Wetland construído de fluxo superficial
Wetland construído de fluxo subsuperficial vertical
Wetland construído de fluxo subsuperficial horizontal
INTRODUÇÃO

## Slide 4
INTRODUÇÃO
1 – entrada do afluente; 2 – macrófitas emergentes; 3 – camadas de substratos; 4 – sistema de distribuição do efluente; 5 – sentido do fluxo; 6 – sistema de drenagem e coleta; 7 – impermeabilização; 8 – controlador de nível; 9 – efluente final.
(fonte: adaptado de PELISSARI, 2013)

## Slide 5
INTRODUÇÃO
(fonte: adaptado de PELISSARI, 2013)
1 – entrada do afluente; 2 – macrófitas emergentes; 3 – impermeabilização; 4 – zona de entrada; 5 – canalização de alimentação; 6 – substrato; 7 – sentido do fluxo; 8 – zona de saída; 9 – canalização de coleta; 10 – monjolo, controlador de nível.

## Slide 6
O wetland construído híbrido, tema deste trabalho, é composto por dois módulos.
Módulo I – Wetland construído de fluxo subsuperficial vertical – WCV
Módulo II – Wetland construído de fluxo subsuperficial horizontal – WCH
WCV é considerado mais eficiente devido à dispersão do efluente sobre toda a área superficial do filtro e ao aporte de oxigênio favorecendo reações aeróbias.
WCH tem como características zonas aeróbias, anaeróbias e anóxicas no interior do substrato (SEZERINO, 2006), e maior eficiência na redução dos parâmetros DBO, DQO e SST (UN HABITAT,2008).
INTRODUÇÃO

## Slide 7
Relatar a implantação de um wetland construído híbrido para polimento de efluente doméstico oriundo de um sistema fossa séptica e filtro anaeróbio.
Apresentar os resultados das análises realizadas até o momento.
OBJETIVO

## Slide 8
O dimensionamento do módulo I – WCV, foi baseado na publicação “Arranjos Tecnológicos para Tratamento de Esgotos Sanitários de Forma Descentralizada” (BRASIL, 2014).
Foi considerado 1,5 m²/habitante e 4 moradores – resultando em uma área superficial de 6 m².
O módulo II foi construído com as mesmas dimensões do módulo I.
Não foi aplicada a metodologia (eq. cinética de primeira ordem aplicado a reatores de fluxo pistão) da literatura consultada devido as incertezas da qualidade do efluente oriundo do módulo I – WCV.
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 9
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 10
Substrato utilizados - NBR 6.502
Pedregulho grosso e pedra de mão, pedregulho médio e fino
Geomembrana de PELBD – 0,8 mm
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 11
Geomembrana de PELBD instalada nos módulos I e II
Tanque escavado
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 12
Detalhe dos furos perpendiculares ao fluxo
Furos de forma aleatória para sistemas de drenagem
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 13
Sistemas de alimentação do módulo II – WCH e drenagem do módulo I – WCV
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 14
Sistema de alimentação do WCV
Instalação do sistema de alimentação de forma nivelada
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 15
Instalação do sistema de drenagem do módulo II – WCH
Sistema de alimentação do módulo II – WCH
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 16
Sistema de drenagem do módulo I – WCV
Sistema de alimentação do módulo I – WCV
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 17
Camada de drenagem do módulo I – WCV
Substrato da zona ativa do módulo I – WCV
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 18
Composição inicial dos substratos do módulo II – WCH
Substratos da entrada, zona ativa e saída do módulo II – WCH
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 19
Camada final de substrato do módulo I – WCV
Camada final de substrato do módulo II – WCH
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 20
Caixa de saída e dispositivo para controle de nível
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 21
Plantio das macrófitas selecionadas
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 22
Borda elevada e enterramento da sobra da geomembrana
Wetland após acabamento – 12/11/2016
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 23
09/12/2016
14/04/2017
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 24
Módulo II – WCH – 15/06/2017
Wetland após poda – 15/06/2017
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 25
Efluente de entrada, após WCV e saída – 17/11/2016
MATERIAIS E MÉTODOS
CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS I E II

## Slide 26
PRIMEIROS RESULTADOS

## Slide 27
PRIMEIROS RESULTADOS

## Slide 28
O sistema implantado até o momento atendeu aos padrões estabelecidos na legislação e não apresentou problemas operacionais ou odores.
Foi observada nitrificação no WCV nas três amostragens realizadas.
Melhora na eficiência de redução dos parâmetros avaliados com maior tempo de operação, com exceção do Fósforo Total.
Não observada desnitrificação no módulo II – WCH.
Baixo desenvolvimento das macrófitas no WCV.
CONSLUSÕES

## Slide 29
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Arranjos tecnológicos para tratamento de esgotos sanitários de forma descentralizada. Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. Brasília: Funasa, 2014. 74.
PELISSARI, C. Tratamento de efluente proveniente da bovinocultura de leite empregando wetlands construídos de escoamento subsuperficial. 147 f. Dissertação (Mestrado Engenharia Civil e Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2013.
SEZERINO, P. H. Potencialidade dos filtros plantados com macrófitas (constructed wetlands) no pós-tratamento de lagoas de estabilização sob condições de clima subtropical. 171 f. Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
TESKE, F. F. Construção de um wetland híbrido para polimento de efluente doméstico. 112 f. Trabalho de Conclusão apresentado ao curso de Engenharia Ambiental – Instituto de Pesquisas Hidráulicos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/156540.
TIMM, J. M. Estudos de casos de wetlands construídos descentralizados na região do vale do Sinos e serra gaúcha. 188 f. Dissertação (Mestrado Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2015.
UN-HABITAT. Constructed wetlands manual. Water for Asian Cities Programme Nepal, Kathmandu, 2008.
BIBLIOGRAFIA

## Slide 30
Obrigado pela atenção!
Filipe Franz Teske
filipe.teske@gmail.com
(51) 98156 6838