## Slide 1: SANEAMENTO BÁSICO RURAL: PROGRAMA ÁGUA LIMPA
Autores:
Janaina Ribeiro Velho
Neiva Lourdes Rech
Volnei Dal Bosco

## Slide 2
Introdução

## Slide 3
Introdução
.

## Slide 4
Introdução
.

## Slide 5
Introdução
:

## Slide 6
Introdução

## Slide 7
Objetivo
- O objetivo deste trabalho é avaliar e divulgar o Programa Água Limpa, promovido pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, em ação conjunta da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).
- O objetivo do Programa Água Limpa visa implantar e conscientizar para a importância do saneamento básico nas propriedades rurais.

## Slide 8
Material e métodos
Projeto “Programa Água Limpa” teve seu início em 2007;
Inicialmente foi trabalhado com a conscientização e adesão de produtores rurais de seis comunidades (Inseridas nas Zonas das Águas, nas Bacias dos Arroios Marrecas, Sepultura e Mulada);
Nesta etapa do projeto foi realizada a identificação das lideranças das comunidades por meio do serviço municipal de assistência técnica da SMAPA e a realização de reuniões para tornar público os objetivos do projeto, seus alcances, os benefícios e a forma de seleção das propriedades. Foram selecionadas 30 propriedades (10 de cada bacia) pelo processo de adesão voluntária dos produtores.

## Slide 9
Material e métodos
Nestas propriedades foram implementadas ações de Saneamento Básico Rural (SBR) envolvendo água, esgoto doméstico e dejetos de animais.

## Slide 10
Material e métodos
Com relação à água, as ações foram direcionadas à recuperação de fontes utilizadas para o abastecimento humano, proteção de nascentes e cursos de água com o plantio de espécies nativas e isolamento do acesso dos animais.

## Slide 11
Material e métodos
Água

## Slide 12
Material e métodos
Água

## Slide 13
Material e métodos
Tratamento das águas servidas dos domicílios: através da instalação de caixa de gordura, fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro, seguindo as diretrizes presentes na norma ABNT NBR 13.969:1997, constituindo estações de tratamento de esgoto unifamiliares (ETEs).

## Slide 14
Material e métodos
Esgotamento Sanitário

## Slide 15
Material e métodos
Esgotamento Sanitário

## Slide 16
Material e métodos
Para os dejetos animais, foram instaladas esterqueiras de concreto de 20 m3 para seu recolhimento e compostagem, onde, posteriormente o resíduo biodegradado era utilizado para adubação dos campos melhorados.

## Slide 17
Material e métodos
Dejetos Animais

## Slide 18
Material e métodos
Dejetos Animais

## Slide 19
Material e métodos
Dejetos Animais

## Slide 20
Resultados e discussão
- O Programa instalou 30 ETEs, realizou 30 proteções de fontes para a melhoria da qualidade da água de consumo, englobando também a recuperação do entorno com o plantio de espécies nativas e a instalação de 30 esterqueiras.
- A instalação das estruturas de saneamento básico assegurou melhores condições de vida para os moradores, bem como possibilitou o controle de eventuais contaminações das águas superficiais e subterrâneas advindas das águas servidas do domicílio e dos dejetos dos animais.
- Outro resultado advém da operação das esterqueiras que maximizaram o uso do fertilizante natural produzido nas propriedades.

## Slide 21
Resultados e discussão
- Por fim, relata-se que a iniciativa da municipalidade foi reconhecida em diversas premiações nesses últimos anos. Destaca-se que Caxias do Sul foi vencedor do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social na Categoria Gestores Públicos, em 2015 (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2022).

## Slide 22
Conclusões
- É fundamental estimular um olhar atento à realidade em que se vive, uma vez que para transformá-la é essencial que a população conheça os diferentes aspectos relacionados ao saneamento e conservação ambiental, que participe ativamente das tomadas de decisões e exerça controle social ao longo do processo, principalmente nos aspectos que envolvem à busca pela universalização do saneamento e em consonância com a importância da manutenção dos serviços ecossistêmicos.
- As 30 propriedades participantes obtiveram melhoria da qualidade da água de consumo, redução da contaminação ambiental através do tratamento das águas servidas e dos dejetos animais, além da redução do custo com adubação das pastagens pela utilização dos dejetos animais como fertilizante orgânico.

## Slide 23
Recomendações
Dar continuidade ao “Programa Água Limpa”, melhorando as condições sanitárias e ambientais do meio rural.
Obs.: Esta foi a primeira etapa do programa. Foram adquiridos mais 32 ETEs que estão sendo instaladas e realizadas outras proteções de fontes de água.

## Slide 24
Referências
Fundação Banco do Brasil. Desafio Transforma de reaplicação de Tecnologias Sociais. Tecnologia Social. Disponível em: https://transforma.fbb.org.br/tecnologia-social/agua-limpa-desafio-para-o-desenvolvimento-consciente-e-sustentavel. Acesso em: 26 mar. 2022.
Prefeitura de Caxias do Sul. Água Limpa. Disponível em: https://caxias.rs.gov.br/servicos/agricultura/agua-limpa. Acesso em: 26 mar. 2022.

## Slide 25
OBRIGADO!
Volnei Dal Bosco
vdalbosco@samaecaxias.com.br
(54)99162-7535