## Slide 1: Submissão de projetos de eficiência energética em sistemas de saneamento às chamadas públicas do PEE-ANEEL
Jonas Gonçalves
André Braga Galvão Silveira
Ernani Ciríaco de Miranda
Jessica Rocha Gama
Maria Rita Cavaleiro de Ferreira Mousinho de Figueiredo

## Slide 2
ATENÇÃO
O presente estudo tem por base a versão vigente do ProPEE - Procedimentos do Programa de Eficiência Energética da Aneel - que está em fase de revisão. Passou por audiência pública no período de 14/12/2017 a 28/02/2018 cujo resultado deve ser publicado em junho de 2018.

## Slide 3: Evolução do consumo com energia elétrica e despesas com energia elétrica dos prestadores de serviços participantes do SNIS de 2003 a 2016
Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, SNIS 2016

## Slide 4: Composição média das despesas de exploração dos prestadores de serviços participantes do SNIS em 2016
Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, SNIS 2016

## Slide 5: PEE – ANEEL – LEI 9991/2000 - Histórico de Investimentos
Fonte: aneel.gov.br (2017)

## Slide 6: PEE – ANEEL – LEI 9991/2000 - Histórico de Investimentos
Fonte: aneel.gov.br, 2017
Fonte: aneel.gov.br (2017)

## Slide 7: PEE – ANEEL – LEI 9991/2000 - Histórico de Investimentos
Fonte: aneel.gov.br, 2017
57
Fonte: aneel.gov.br (2017)

## Slide 8: Distribuição dos Recursos Financeiros

## Slide 9: Chamada Pública de Projetos

## Slide 10: Subclasses de consumo
Subclasses
Tração elétrica
Água, esgoto e saneamento

## Slide 11: Distribuições de Recursos – Enel CE
Fonte: CPP 002/2017, disponível em http://enel-ce.chamadapublica.com.br/

## Slide 12: Distribuições de Recursos – Coelba
Fonte: Chamada Pública de Projetos REE 001/2017, disponível em http://servicos.coelba.com.br

## Slide 13: Distribuições de Recursos – Elektro
Fonte: CPP 001/2017, ELEKTRO REDES. Regulamento, 2017.

## Slide 14: Distribuições de Recursos – Celesc
Fonte: Chamada Pública PEE 001/2017, http://site.celesc.com.br/peecelesc.

## Slide 15: Vale a pena participar?
Prestadores sem fins lucrativos
  Recursos não onerosos
Prestadores com fins lucrativos
  Contrato de desempenho

## Slide 16: Contrato de performance!
Performance | Opcional
Materiais | ADM (contrato)
Equipamentos | Pré-diagnóstico
Mão de obra | M&V (validação)
M&V | 
Marketing | 
Descarte | 
Treinamento | 
Transporte | 
Juros >> Opcional
Correção monetária >> obrigatória

## Slide 17: Juros e correção monetária!
Distribuidora | CPP | Juro | Correção
Celesc | 001/2017 | zero | IGP-M
Enel CE | 002/2017 | ?? | ??
Coelba | 001/2017 | zero | IPCA
Elektro | 002/2017 | zero | IPCA
IPCA ABR2018
No mês >> 0,22%
Acumulados em 12 meses >> 2,76%
IGPM ABR2018
No mês >> 0,57%
Acumulados em 12 meses >> 1,89%

## Slide 18: Vale a pena participar?
Principais dificuldades:
  complexidade dos editais de chamada pública;
  prazos para elaboração e submissão dos projetos;
  Burocracia
  Mão de obra especializada
  Altos custos de projetos
Preparar-se antecipadamente a partir do edital da chamada pública anterior
Procurar empresas que trabalham com risco

## Slide 19: Cronograma (exemplo)
Fonte: CPP 002/2017, Energisa Sul Sudeste, 2017.

## Slide 20: Exigências
Adimplência
CERTIDÕES NEGATIVAS
Válidas
Garantias Financeiras
ESCO
Prestador de Serviços
Fornecedores de Materiais e Serviços certificadas na Norma OHSAS 18.000
Fornecedores Cadastrados
Cada edital contém exigências diferentes
3 orçamentos

## Slide 21: Repasse dos Recursos Aplicados
Distribuidora de Energia
ESCO
Prestador de Serviços
Fornecedores de Materiais
Fornecedores de Serviços
Esco

## Slide 22: Repasse dos Recursos Aplicados

## Slide 23: Repasse dos Recursos Aplicados

## Slide 24: Repasse dos Recursos Aplicados

## Slide 25: Repasse dos Recursos Aplicados

## Slide 26: Repasse dos Recursos Aplicados

## Slide 27: Repasse dos Recursos Aplicados

## Slide 28: Repasse dos Recursos Aplicados

## Slide 29: Repasse dos Recursos Aplicados

## Slide 30: Repasse dos Recursos Aplicados
ATENÇÃO ao cronograma de repasse de recursos da distribuidora para a ESCO ou para o Prestador de Serviços. Pode haver necessidade de recursos próprios para pagamentos antecipados

## Slide 31: Critérios de Avaliação Relação Custo-Benefício
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
A | Relação custo-benefício | 30 | 40 | 30 | 
A1 | Relação custo-benefício proporcional | 75% | 75% | 75% | 23
A2 | Relação custo-benefício ordenada | 25% | 25% | 25% | 7
Fonte: CPP 002/2017, Energisa Sul Sudeste, 2017.
=EE*CEE+DRP*CED
CUSTO
BENEFÍCIO

## Slide 32: Critérios de Avaliação Relação Custo-Benefício
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
A | Relação custo-benefício | 30 | 40 | 30 | 
A1 | Relação custo-benefício proporcional | 75% | 75% | 75% | 23
A2 | Relação custo-benefício ordenada | 25% | 25% | 25% | 7
CUSTO ANUALIZADO
BENEFÍCIO

## Slide 33: Critérios de Avaliação Relação Custo-Benefício
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
A | Relação custo-benefício | 30 | 40 | 30 | 
A1 | Relação custo-benefício proporcional | 75% | 75% | 75% | 23
A2 | Relação custo-benefício ordenada | 25% | 25% | 25% | 7
RCB = _____
CUSTO ANUALIZADO
BENEFÍCIO

## Slide 34: Critérios de Avaliação Relação Custo-Benefício
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
A | Relação custo-benefício | 30 | 40 | 30 | 
A1 | Relação custo-benefício proporcional | 75% | 75% | 75% | 23
A2 | Relação custo-benefício ordenada | 25% | 25% | 25% | 7
RCB = _____
PEE
BENEFÍCIO

## Slide 35: Critérios de Avaliação Relação Custo-Benefício
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
A | Relação custo-benefício | 30 | 40 | 30 | 
A1 | Relação custo-benefício proporcional | 75% | 75% | 75% | 23
A2 | Relação custo-benefício ordenada | 25% | 25% | 25% | 7

## Slide 36: Critérios de Avaliação Relação Custo-Benefício
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
A | Relação custo-benefício | 30 | 40 | 30 | 
A1 | Relação custo-benefício proporcional | 75% | 75% | 75% | 23
A2 | Relação custo-benefício ordenada | 25% | 25% | 25% | 7

## Slide 37: Critérios de Avaliação Investimentos em Equipamentos
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
B | Peso do investimento em equipamentos no custo total | 5 | 10 | 10 | 10

## Slide 38: Critérios de Avaliação Benefícios Energéticos
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
C | Impacto direto dos benefícios energéticos | 10 | 20 | 15 | 
C1 | Impacto na economia de energia | 50% | 70% | 60% | 9
C2 | Impacto na redução de demanda na ponta | 30% | 50% | 40% | 6

## Slide 39: Critérios de Avaliação Benefícios Energéticos
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
C | Impacto direto dos benefícios energéticos | 10 | 20 | 15 | 
C1 | Impacto na economia de energia | 50% | 70% | 60% | 9
C2 | Impacto na redução de demanda na ponta | 30% | 50% | 40% | 6

## Slide 40: Critérios de Avaliação Benefícios Energéticos
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
C | Impacto direto dos benefícios energéticos | 10 | 20 | 15 | 
C1 | Impacto na economia de energia | 50% | 70% | 60% | 9
C2 | Impacto na redução de demanda na ponta | 30% | 50% | 40% | 6

## Slide 41: Critérios de Avaliação Qualidade do Projeto
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
D | Qualidade na apresentação do projeto | 8 | 15 | 10 | 
D1 | Qualidade global do projeto | 20% | 30% | 25% | 3
D2 | Bases do projeto | 20% | 30% | 20% | 2
D3 | Consistência do cronograma apresentado | 20% | 30% | 25% | 3
D4 | Estratégia de M&V apresentada | 30% | 40% | 30% | 2

## Slide 42: Critérios de Avaliação Qualidade do Projeto
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
D | Qualidade na apresentação do projeto | 8 | 15 | 10 | 
D1 | Qualidade global do projeto | 20% | 30% | 25% | 3
D2 | Bases do projeto | 20% | 30% | 20% | 2
D3 | Consistência do cronograma apresentado | 20% | 30% | 25% | 3
D4 | Estratégia de M&V apresentada | 30% | 40% | 30% | 2

## Slide 43: Critérios de Avaliação Qualidade do Projeto
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
D | Qualidade na apresentação do projeto | 8 | 15 | 10 | 
D1 | Qualidade global do projeto | 20% | 30% | 25% | 3
D2 | Bases do projeto | 20% | 30% | 20% | 2
D3 | Consistência do cronograma apresentado | 20% | 30% | 25% | 3
D4 | Estratégia de M&V apresentada | 30% | 40% | 30% | 2

## Slide 44: Critérios de Avaliação Qualidade do Projeto
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
D | Qualidade na apresentação do projeto | 8 | 15 | 10 | 
D1 | Qualidade global do projeto | 20% | 30% | 25% | 3
D2 | Bases do projeto | 20% | 30% | 20% | 2
D3 | Consistência do cronograma apresentado | 20% | 30% | 25% | 3
D4 | Estratégia de M&V apresentada | 30% | 40% | 30% | 2

## Slide 45: Critérios de Avaliação Qualidade do Projeto
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
D | Qualidade na apresentação do projeto | 8 | 15 | 10 | 
D1 | Qualidade global do projeto | 20% | 30% | 25% | 3
D2 | Bases do projeto | 20% | 30% | 20% | 2
D3 | Consistência do cronograma apresentado | 20% | 30% | 25% | 3
D4 | Estratégia de M&V apresentada | 30% | 40% | 30% | 2

## Slide 46: Critérios de Avaliação Barreiras de Mercado
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
E | Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador | 0 | 5 | 5 | 
E1 | Eficácia na quebra de barreiras de mercado | 0% | 100% | 40% | 2
E2 | Induz comportamentos de uso eficiente da energia | 0% | 100% | 40% | 2
E3 | Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes | 0% | 100% | 20% | 1

## Slide 47: Critérios de Avaliação Barreiras de Mercado
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
E | Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador | 0 | 5 | 5 | 
E1 | Eficácia na quebra de barreiras de mercado | 0% | 100% | 40% | 2
E2 | Induz comportamentos de uso eficiente da energia | 0% | 100% | 40% | 2
E3 | Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes | 0% | 100% | 20% | 1

## Slide 48: Critérios de Avaliação Barreiras de Mercado
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
E | Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador | 0 | 5 | 5 | 
E1 | Eficácia na quebra de barreiras de mercado | 0% | 100% | 40% | 2
E2 | Induz comportamentos de uso eficiente da energia | 0% | 100% | 40% | 2
E3 | Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes | 0% | 100% | 20% | 1

## Slide 49: Critérios de Avaliação Barreiras de Mercado
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
E | Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador | 0 | 5 | 5 | 
E1 | Eficácia na quebra de barreiras de mercado | 0% | 100% | 40% | 2
E2 | Induz comportamentos de uso eficiente da energia | 0% | 100% | 40% | 2
E3 | Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes | 0% | 100% | 20% | 1

## Slide 50: Critérios de Avaliação Experiência em projetos semelhantes
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
F | Experiência em projetos semelhantes | 10 | 20 | 10 | 
F1 | Experiência nos usos finais propostos | 30% | 40% | 40% | 4
F2 | Experiência no PEE | 20% | 30% | 20% | 2
F3 | Certificação CMPV da EVO | 20% | 30% | 20% | 2
F4 | Outras certificações pertinentes | 20% | 30% | 20% | 2

## Slide 51: Critérios de Avaliação Experiência em projetos semelhantes
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
F | Experiência em projetos semelhantes | 10 | 20 | 10 | 
F1 | Experiência nos usos finais propostos | 30% | 40% | 40% | 4
F2 | Experiência no PEE | 20% | 30% | 20% | 2
F3 | Certificação CMPV da EVO | 20% | 30% | 20% | 2
F4 | Outras certificações pertinentes | 20% | 30% | 20% | 2

## Slide 52: Critérios de Avaliação Experiência em projetos semelhantes
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
F | Experiência em projetos semelhantes | 10 | 20 | 10 | 
F1 | Experiência nos usos finais propostos | 30% | 40% | 40% | 4
F2 | Experiência no PEE | 20% | 30% | 20% | 2
F3 | Certificação CMPV da EVO | 20% | 30% | 20% | 2
F4 | Outras certificações pertinentes | 20% | 30% | 20% | 2
OBRIGATÓRIO

## Slide 53: Critérios de Avaliação Experiência em projetos semelhantes
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
F | Experiência em projetos semelhantes | 10 | 20 | 10 | 
F1 | Experiência nos usos finais propostos | 30% | 40% | 40% | 4
F2 | Experiência no PEE | 20% | 30% | 20% | 2
F3 | Certificação CMPV da EVO | 20% | 30% | 20% | 2
F4 | Outras certificações pertinentes | 20% | 30% | 20% | 2

## Slide 54: Critérios de Avaliação Experiência em projetos semelhantes
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
F | Experiência em projetos semelhantes | 10 | 20 | 10 | 
F1 | Experiência nos usos finais propostos | 30% | 40% | 40% | 4
F2 | Experiência no PEE | 20% | 30% | 20% | 2
F3 | Certificação CMPV da EVO | 20% | 30% | 20% | 2
F4 | Outras certificações pertinentes | 20% | 30% | 20% | 2

## Slide 55: Critérios de Avaliação Contrapartida
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
G | Contrapartida | 10 | 20 | 10 | 10

## Slide 56: Critérios de Avaliação Usos finais
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
H | Diversidade e priorização de usos finais | 5 | 10 | 5 | 5
Iluminação: menor peso (1)
Fontes Incentivadas: maior peso

## Slide 57: Critérios de Avaliação Usos finais
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
H | Diversidade e priorização de usos finais | 5 | 10 | 5 | 5

## Slide 58: Critérios de Avaliação Ações educacionais, divulgação e gestão
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
I | Ações educacionais, divulgação e gestão | 5 | 10 | 5 | 5

## Slide 59: Critérios de Avaliação Ações educacionais, divulgação e gestão
Critério | Descrição | Mín | Máx | Energisa | Pontos
I | Ações educacionais, divulgação e gestão | 5 | 10 | 5 | 5

## Slide 60: Resultado - Celg – CPP 002/2016-APROVADOS
TIPOLOGIA COMERCIAL / RESIDENCIAL |  |  |  |  |  | 
 | CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA | Tipologia | Fontes Incentivadas | Nota | RCB | Investimento PEE (R$)
1º | UNIEVANGÉLICA | Comercial | Sim | 70,58 | 0,60 | R$ 6.597.707,44
2º | SANTA CASA DE GOIÂNIA | Comercial | Não | 68,46 | 0,48 | R$ 1.093.701,02
3º | PUC GOIÁS (VARIAS UCS) | Comercial | Não | 58,65 | 0,64 | R$ 4.350.771,53
4º | ESCOLA SESI CAMPINAS | Comercial | Sim | 57,20 | 0,73 | R$ 1.304.368,83
5º | SANATÓRIO ESPIRITA DE ANÁPOLIS | Comercial | Não | 54,61 | 0,77 | R$ 512.548,57
6º | SESC CIDADANIA | Comercial | Não | 43,62 | 0,79 | R$ 1.041.968,65
TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA / PODER PÚBLICO / SERVIÇO PÚBLICO / RURAL |  |  |  |  |  | 
 | CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA | Tipologia | Fontes Incentivadas | Nota | RCB | Investimento PEE (R$)
1º | SANEAGO (ETA JATAÍ, ETA INDIARA, EAT IPIRANGA, EAT ANHANGUERA) | Serviço Público | Sim | 93,16 | 0,68 | R$ 10.127.671,25
2º | IF GOIANO (UNIDADE RIO VERDE- GO) | Poder Público | Não | 65,69 | 0,73 | R$ 840.502,54

## Slide 61: Resultado - Celg – CPP 002/2016 - REPROVADOS
Consumidor / Proponente | Motivos da desclassificação
Eficiência Solidária Itinerante - Bioterra | Não apresentação dos orçamentos dos custos computados como contrapartida. Não apresentação da Carta do consumidor/proponente (assinada por seu representante legal) ou parecer jurídico, concordando com os termos constantes no instrumento de convênio a ser firmado com a CELG D
Colégio Marista - Graphus | O cálculo da redução de demanda na ponta - RDP está inconsistente com os valores de fatura da Unidade Consumidora
Sesc Caldas Novas - AGES | O cálculo da redução de demanda na ponta - RDP está inconsistente com os valores de fatura da Unidade Consumidora
Sede Administrativa do Sesc Goiânia - AGES | O cálculo da redução de demanda na ponta - RDP está inconsistente com os valores de fatura da Unidade Consumidora
Universidade Federal de Goiás - DEODE | Proposta para iluminação pública deve ser apresentada em projeto específico, separadas de outras ações
Palácio Pedro Ludovico Teixeira - AGES | O cálculo da redução de demanda na ponta - RDP está inconsistente com os valores de fatura da Unidade Consumidora

## Slide 62: Outras causas de erros
Fonte: CPP 001/2017, ELEKTRO REDES. Regulamento, 2017.
Nível de tensão da Unidade x CEE/CED

## Slide 63: Outras causas de erros
Fonte: CPP 001/2017, ELEKTRO REDES. Regulamento, 2017.
Taxa de Desconto Utilizada

## Slide 64: Outras causas de erros
Fonte: CPP 001/2017, ELEKTRO REDES. Regulamento, 2017.
Limitações de recursos para algumas rubricas
Marketing, Relação Materiais/MO, MOPrópria, Transporte, etc

## Slide 65: Outras causas de erros
Fonte: CPP 001/2017, ELEKTRO REDES. Regulamento, 2017.
Limitações de recursos para algumas rubricas
Marketing, Relação % R$Materiais/R$Projeto, MOPrópria, Transporte, etc.

## Slide 66: Outras causas de erros
Fonte: CPP 001/2017, ELEKTRO REDES. Regulamento, 2017.
Certidões Negativas, Termos de Aceite, Anexo B
Etc...

## Slide 67: Recomendações
Sistemas de Gestão de CPP
Conheça a forma de envio dos documentos?
Internet, correios, protocolo,...
Participe da audiência pública
Envie suas dúvidas da forma protocolar
Navegue pelo sistema de gestão, se existente!
Documentos fracionados, extensões permitidas (pdf, zip)
Atenção para a data/hora limite de envio
Após às 18:00 não há atendimento (helpdesk)
Estabeleça um prazo interno menor.

## Slide 68: OBRIGADO! Jonas Gonçalves Assessor Técnico do ProEESA – Programa de Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água goncalves@akut-umwelt.de (18) 9 9119 9183 (61) 2104 1057 ícones: https://icons8.com.br