## Slide 1
Indicadores de Eficiência Energética
07.05.2019 Cuiabá – Mato Grosso
Jessica Rocha Gama

## Slide 2
Rendimento dos grupos eletrobomba
Consumo específico padronizado
(kWh/m3x100m)
(%)
Ph5 IWA ou CEN
Indicadores tipicamente usados (dimensão ambiental / econômica)
Consumo específico
(kWh/m3)
IN58 SNIS

## Slide 3
Consumo específico
(kWh/m3)
IN58 SNIS
Não existem valores de referência que permitam fazer uma avaliação
Avaliação do valor atual

## Slide 4
Qual munícipio / elevatória tem o melhor desempenho energético?

## Slide 5
Benchmarking injusto
Avaliação do desempenho - impossível
Benchmarking possível
Avaliação do desempenho possível
IN58 – Consumo específico de energia (kWh/m3) 2015
Benchmarking e Avaliação

## Slide 6: Indicadores de eficiência tipicamente utilizados
Rendimento dos grupos eletrobomba [%]
Consumo específico de energia [kWh/m3]
Consumo específico de energia
Por m3 de água entrada
Por m3 de consumo autorizado
Por m3 de consumo faturado
Por m3 de água bombeada
consumo+perdas
não é sensível a medidas de redução de perdas de água
 sensível a medidas de redução de perdas de água
 sensível a medidas de redução de perdas e de redução de consumo autorizado não faturado
depende muito da topografia
difícil estabelecer valores de
referência

## Slide 7
Consumo específico
(kWh/m3)
IN58 SNIS
m3
Volume bombeado?
Volume consumido?
Volume faturado?
Volume produzido?
Você decide!
Avaliação do valor atual

## Slide 8
Consumo específico padronizado
(kWh/m3x100m)
Ph5 IWA
Rendimento dos grupos eletrobomba
(%)

## Slide 9
O princípio – cálculo do rendimento
Ph5 - indicador de eficiência em instalações elevatórias da IWA
(kWh/(m3 x100m))

## Slide 10: Ph5 - Consumo de energía estandarizado (kWh/m3x100m) equivalente a (%)
jjj
Estándar
O indicador IWA Ph5 equipara todos os
bombeamentos convertendo o volume
elevado para 1 m3 a 100m de altura
manométrica

## Slide 11
Qual bomba é mais eficiente?
Constante
Variável
0,5 kWh/m3
kWh/m3 não mede eficiência, mas serve de referência para comparar uma bomba consigo mesma em períodos diferentes.

## Slide 12
  Performance Indicators for Water Supply Services (Manual of Best Practices)
Ph5 - Consumo de energía estandarizado (kWh/m³x100m)
1 instante ou 1 ano
1 conjunto =
motor-bomba

## Slide 13
Desempenho do prestador
Σ da fórmula para todas as bombas
Prestador =
Σ
Σ
Também calculável para um prestador de serviço

## Slide 14
Ph5 – consumo específico de energia normalizado (kWh/m3x100m)
Avaliação do valor atual

## Slide 15
Ph5 – consumo específico de energia normalizado (kWh/m3x100m)
Avaliação do valor atual
Com base neste indicador é possível determinar o potencial de economia (ou o nível de ineficiência) – relevante para ajustes tarifários

## Slide 16
Pergunta Chave
Como priorizar a manutenção e a substituição de equipamentos eletromecânicos?
Estabelecendo um sistema de avaliação simplificado do funcionamento dos equipamentos e calculando o potencial de economia!

## Slide 17
Equipamento com necessidade de averiguação dos dados, mas sem prioridade de atuação
Avaliação do rendimento
Sugestão de intervenção
Valores excessivamente eficientes
Sem prioridade de atuação
Programar a manutenção
Requer manutenção
Requer coleta de melhores dados
Requer coleta de dados
Desempenho mediano
Bom desempenho
Desempenho insuficiente
Valores excessivam. ineficientes
Valores incompletos
Intervenções Operacionais

## Slide 18
Exercício Prático
30 min