## Slide 1
O importante papel da Gestão da Qualidade em Laboratórios de Análise e Controle de Efluentes.
Autores:
Natália F. Colesanti Perlette
Amanda Alves de Lima
Gustavo Prado
XIX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento
24 a 29 de maio de 2015 – Poços de Caldas/MG

## Slide 2
Campinas-SP
Está localizada em uma região
Metropolitana composta por:
Estado de São Paulo
- 20 municípios
- 5 milhões habitantes

## Slide 3
SANASA – Campinas (SP)
Sede Administrativa
Abastecimento de água: 99,5%;
Coleta e afastamento de esgoto: 89,19%;
Capacidade Instalada para Tratamento de Esgoto: 92%.
Índice de cobertura:
Ref. Mar/2015
SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A.
População Campinas:
1,154 milhões de habitantes.

## Slide 4
ETE Alphaville
ETE Arboreto
ETE CIATEC
ETE Icaraí
ETE Abaeté
ETE Sta. Lúcia
ETE Bosque das Palmeiras
ETE Anhumas
ETE Barão Geraldo
ETE Capivari I
ETE Sousas
Sistema de Tratamento de Esgoto
ETE Novo
Bandeirante
ETE Hosp. Ouro Verde
ETE Takanos
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
ETE Terras do Barão
ETE Vila Réggio
ETE Mirassol
ETE Boa Vista
ETE Sta. Mônica
ETE Campo Florido
ETE San Martin
ETE Piçarrão
ETE Samambaia
ETE Eldorado
ETE Nova América
ETE São Luiz
EPAR Capivari II
 | 23 ETE’s Existentes
 | 3 ETE’s em Construção
 | 1 EPAR
 | Limite das Bacias de Esgotamento Sanitário
 | ETE’s maior porte
 | ETE’s menor porte

## Slide 5
Situação de Crise Hídrica representa grandes desafios.
Discussões sobre a quantidade e qualidade da água disponibilizada.
INTRODUÇÃO
Credibilidade dos Laboratórios de Análise e Controle de Efluentes em monitorar a qualidade do efluente lançado e o monitoramento do corpo receptor.
Captação Rio Atibaia
EPAR Capivari II

## Slide 6
INTRODUÇÃO
Sistema de Gestão da Qualidade  importante ferramenta para garantir a credibilidade das análises Laboratoriais e da empresa de saneamento.
Sistema Gestão Qualidade  Normas: ISO 9001 e ISO/IEC 17025
Resoluções CONAMA 430/2011 e SMA 100/2013  Laudos submetidos a apreciação dos órgãos ambientais precisam ser emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO (ISO/IEC 17025)

## Slide 7
Estudo de Caso sobre os impactos positivos decorrentes da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, na rotina e confiabilidade dos resultados no Laboratório de Análise e Controle de Efluentes da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. – SANASA.
OBJETIVOS DO TRABALHO

## Slide 8
Laboratório de Análise e Controle de Efluentes pertence a SANASA;
O Sistema de Gestão da Qualidade da SANASA é certificado desde 2004, na ISO 9001;
Em 2013, iniciamos a implantação da ISO/IEC 17025 (Qualidade de Laboratórios).
A
AÇÃO (Act)
P
PLANEJAMENTO (Plan)
D
EXECUÇÃO (Do)
C
VERIFICAÇÃO (Check)
Ciclo PDCA
METODOLOGIA

## Slide 9
RESULTADOS
O Laboratório de Análise e Controle de Efluentes da SANASA realiza ensaios físico-químicos para o monitoramento do efluente de 23 ETE’s e 1 EPAR, além de monitorar a qualidade dos corpos receptores.
PLAN
DO
CHECK
ACT

## Slide 10
RESULTADOS
 Politica da Qualidade  compromisso;
 Elaboração de Procedimentos Padronização da sistemática / Funcionamento da Rotina do Laboratório / calibração de equipamentos ;
Elaboração de Instruções Técnicas para Análises  Passo a passo;
 Elaboração de Plano de Controle  correlação entre as Etapas;
PLAN
DO
CHECK
ACT

## Slide 11
RESULTADOS

## Slide 12
RESULTADOS
 Execução conforme o Planejado;
 Registros em formulários  Condições ambientais, rastreabilidade de amostras;
 Habilidade e Competência dos Técnicos treinamento;
PLAN
DO
CHECK
ACT

## Slide 13
RESULTADOS
Auditorias Internas do Sistema de Gestão da Qualidade verificação da conformidade entre o que foi planejado e executado;
 Aprimoramento do Sistema de Gestão;
 Auditores Internos pertencentes ao corpo de funcionários da SANASA.
Sistema de Relatórios Eletrônicos, desenvolvido por funcionários
PLAN
DO
CHECK
ACT

## Slide 14
RESULTADOS
Resultados das Auditorias Internas
TOTAL 25 RELATORIOS REGISTRADOS: correspondem á Observações (7), Não Conformidades (5) , Oportunidade de Melhoria (5), Melhoria Executada (4) e Conformidade (4)
Requisitos ISO 9001:2008 | 
8.5.1 Melhoria Contínua | 7.1 Planejamento da Realização do Produto
4.2.3 Controle de Documentos | 8.4 Análise de Dados
7.6 Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição | 8.3 Controle de Produto Não Conforme
4.2.4 Controle de Registros | 4 Sistemas de Gestão
6.3 Infraestrutura | 

## Slide 15
RESULTADOS
 Ações Corretivas
 Plano de Ação para eliminar a não conformidade.
 Controle de Ações são realizadas via Intranet, por sistema de relatórios eletrônicos.
Verificação da Eficácia
PLAN
DO
CHECK
ACT

## Slide 16
RESULTADOS

## Slide 17
DISCUSSÃO / CONCLUSÃO
O SGQ Implantado no Laboratório possibilita:
PLANEJAMENTO
- Padronização das atividades;
- Sistemáticas de rotinas e calibração;
CONTROLES
Rastreabilidade dos dados (registros!)
MELHORIAS
- Processos – rotinas
- Implantação ISO/IEC 17025 (atendimento requisito legal)
CREDIBILIDADE DOS ENSAIOS LABORATORIAIS
REFLEXO POSITIVO NA IMAGEM DA SANASA
Laudos de Análise: base para TOMADA DE DECISÃO (Interna e Externa)

## Slide 18
Contato(s):
Natália de Freitas Colesanti Perlette
Engª Ambiental
(19) 3735-5430
gestao.qualidade8@sanasa.com.br