## Slide 1: Avaliação da importância da micromedição no combate as perdas de água e no aumento de faturamento - Estudo de caso: SAAE Lagoa Formosa - MG
Autores: Rosiene Nazário Xavier
Graduanda em Agronomia
Sarah Deyse Mendes da Silva
Engenheira Ambiental e Sanitarista

## Slide 2: INTRODUÇÃO
Micromedição
Fonte: https://saubaranoticias.com

## Slide 3: INTRODUÇÃO
Perdas de água
- Física ou real
- Comercial ou aparente
Fonte: http://www.saaeita.mg.gov.br

## Slide 4: INTRODUÇÃO
SAAE de Lagoa Formosa - MG
Fonte: https://www.saaelagoa.com.br

## Slide 5: INTRODUÇÃO
Valores de água excedente por metro cúbico (faixa de consumo) em reais

## Slide 6: OBJETIVO / HIPÓTESES
Análise de volume medido, com enfoque nas perdas de água
Possibilidade de aumento de faturamento
Viabilidade satisfatória
Hidrômetros parados

## Slide 7: MATERIAL E MÉTODOS
Análise
Listagem do SAAE
Orientações / Ordens de Serviço
Substituição de 65 hidrômetros
Março/17 a Dezembro/17
Coleta de leituras

## Slide 8: RESULTADOS E DISCUSSÕES
Avaliação do faturamento após a substituição dos hidrômetros parados

## Slide 9: RESULTADOS E DISCUSSÕES
Quantidade de hidrômetros substituídos, aumento de arrecadação ao mês, perda de faturamento durante período e m³ não medidos

## Slide 10: RESULTADOS E DISCUSSÕES
Comparação do consumo real (m³) dos meses de janeiro /17 e janeiro/18

## Slide 11: CONCLUSÃO
Importância da substituição de hidrômetros
Viável economicamente
Fiscalização

## Slide 12: REFERÊNCIAS
EMBRASA. Saiba como é feita a leitura do hidrômetro e como fazer para poupar o bolso. Disponível em: <https://saubaranoticias.com>. Acesso em: 22 maio 2018.
SAAE. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAGOA FORMOSA. Disponível em: <https://www.saaelagoa.com.br>. Acesso em: 25 maio 2018.
SAAE. SAAE ITABIRITO - MG. Disponível em: <http://www.saaeita.mg.gov.br>. Acesso em: 25 maio 2018.

## Slide 13: OBRIGADA.........