## Slide 1: Mudanças Climáticas, enfretamento da crise hídrica e convivência com a seca
Fortaleza, 28 de maio de 2018

## Slide 2
O termo mudança do clima, mudança climática ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Estas variações dizem respeito a mudanças de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenômenos climáticos em relação às médias históricas.
Mudanças Climáticas

## Slide 3
A escassez de água potável para a utilização pelas populações residentes nos municípios e distritos do interior cearense é um problema fundamental que vem historicamente desafiando a sociedade e as autoridades governamentais.

## Slide 4
O estado do Ceará vem atravessando desde o ano de 2012 uma das mais intensas secas, com índices pluviométricos abaixo da média histórica

## Slide 5: Localização de Morada Nova

## Slide 6: Localização de Morada Nova
O Município de Morada Nova está situado na bacia hidrográfica do rio Banabuiu, com população aproximada de 65.000 hab. A Sede do Município dista 167 km da Capital do Estado do Ceará com área territorial de 2.779km2.

## Slide 7: Clima
Temperaturas médias:
  máxima de 35oC
  mínima de 25oC
Precipitação Pluviométrica média:
  706,9 mm
Nos últimos 6 anos:
  2012: 447,5 mm (-37,20%)
  2013: 703.0 mm (- 0,60%)
  2014: 667,7 mm (-5,60%)
  2015: 585,0 mm (-17,2%)
  2016: 478,7 mm (-32,3%)
  2017: 661,0 mm (-6,50%)

## Slide 8: SAAE DE MORADA NOVA
O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO de Morada Nova é uma autarquia municipal, criada oficialmente através da Lei n°225/61, com o objetivo principal de fornecer água para consumo humano à cidade de Morada Nova.

## Slide 9
Sistemas de Abastecimentos: 23
Quadro Funcional: 71 funcionários
SAAE DE MORADA NOVA

## Slide 10
Rio Pirangi
Rio Palhano
Rio Banabuiu
Acopiara
Quixadá
Ibicuitinga
Alto Santo
Jaguaretama
Quixadá
São João do Jaguaribe
Limoeiro do Norte
Beberibe
Russas
Riacho Santa Rosa
Rio Livramento
Açude
Poço do Barro
Açude
Cipoada
Aruaru
Boa
Água
Morada Nova
Pedras
Uiraponga
Roldão
Lagoa Grande
Juazeiro
C
a
n
l
da
I
n
te
gr
aç
ão
a
Legenda:
13 Captações - Canal Integração
9 Captações no Rio Banabuiu
7 distritos

## Slide 11: Fontes hídricas a partir de 2012

## Slide 14: Arrojado Lisboa

## Slide 15: Castanhão

## Slide 16: Cipoada

## Slide 17: Poço do Barro

## Slide 18: Batentes

## Slide 19: Sistema - Batentes

## Slide 20: Rio Banabuiu
28/08/2015

## Slide 21: Medidas Mitigadoras

## Slide 22: Sistema - Batentes

## Slide 23: AMR ETA SEDE

## Slide 24: Sítio Tapera

## Slide 25: Roldão – Antiga Captação

## Slide 26: Alto Alegre Antiga Captação

## Slide 27: Escavação de poço no aluvião do Rio Banabuiu

## Slide 28: Instalação de bombas em poços perfurados pelo Estado

## Slide 29
Poço tubular raso

## Slide 30: Caixas d´água nas comunidades

## Slide 32: Implantação da Adutora de água bruta Canal da Integração - São João do Aruaru

## Slide 33: Interligação de Sistemas

## Slide 34
Reuniões
nas
comunidades

## Slide 35: Campanhas

## Slide 36: Reunião na COGERH

## Slide 37: Adutora Uiraponga
Adutora Roldão

## Slide 38: Obrigado!
Valdenis Rabelo Coutinho
Diretor Executivo Técnico
Valdenis_Coutinho@Hotmail.com