## Slide 1
CLORAÇÃO EM TRATAMENTO DE ESGOTO
ESTUDO DE CASO

## Slide 2
GERADORES DE CLORO
BOMBAS DOSADORAS
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO: ETA | ETE | ETL
SATURADOR DE FLÚOR

## Slide 3
CASE 1
DADOS:
CIDADE: PEDREIRA
ESTADO: SÃO PAULO
HABITANTES: 46.598
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
PROCESSO DE TRATAMENTO: LODOS ATIVADOS
VAZÃO DE TRATAMENTO: 160 L/S
SAAE PEDREIRA

## Slide 4
CASE 1
SAAE PEDREIRA
CHEGADA DO EFLUENTE BRUTO
AERADORES

## Slide 5
CASE 1
OBJETIVO:
REALIZAR A DESINFECÇÃO DO EFLUENTE FINAL
NOTIFICAÇÃO: CONJUNTO HABITACIONAL PRÓXIMO A ETE
SEGURANÇA | EFICIÊNCIA | BAIXO CUSTO
SAAE PEDREIRA

## Slide 6
CASE 1
SAAE PEDREIRA
PRODUÇÃO DE HIPOCLORITO NA ETE

## Slide 7
CASE 1
IMPLANTAÇÃO EM 2017
INVESTIMENTO INICIAL: ZERO
MODELO DE CONTRATO: LOCAÇÃO
CAPACIDADE: 70 KG CLORO ATIVO/DIA
SAAE PEDREIRA

## Slide 8
CASE 1
RESULTADOS
SAAE PEDREIRA

## Slide 9
CASE 2
PIRACICABA
DADOS:
CIDADE: PIRACICABA
ESTADO: SÃO PAULO
HABITANTES: 391.449
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)
100% DE ESGOTO COLETADO E TRATADO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
PROCESSO DE TRATAMENTO: REATOR ANAERÓBIO SEGUIDO DE AERÓBIO
VAZÃO DE TRATAMENTO: 80 L/S

## Slide 10
OBJETIVO:
UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO
FOCO: REALIZAR A DESINFECÇÃO DO EFLUENTE FINAL
SEGURANÇA | EFICIÊNCIA | BAIXO CUSTO
CASE 2
PIRACICABA

## Slide 11
CASE 2
PIRACICABA
DISPOSIÇÃO FINAL
PLANTA - PRODUÇÃO DE HIPOCLORITO
CHEGADA DE EFLUENTE BRUTO

## Slide 12
CASE 2
PIRACICABA
TANQUE DE CONTATO
TANQUE DE DESINFECÇÃO

## Slide 13
CASE 2
PIRACICABA

## Slide 14
CASE 2
PIRACICABA

## Slide 15
CASE 2
PIRACICABA

## Slide 16
IMPLANTAÇÃO EM 2017
CAPACIDADE: 36KG CLORO ATIVO/DIA
VAZÃO: ATÉ 80 L/S
INVESTIMENTO INICIAL: ZERO
OBJETIVO: REDUZIR E-COLI E COLIFORMES
CASE 2
PIRACICABA
SEGURANÇA | EFICIÊNCIA | BAIXO CUSTO

## Slide 17
CASE 3
BAURU

## Slide 18
DADOS:
CIDADE: BAURU
ESTADO: SÃO PAULO
HABITANTES: 371.690
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE)
ETE CANDEIA
CASE 3
BAURU

## Slide 19
IMPLANTAÇÃO EM 2012
CAPACIDADE: 50KG CLORO ATIVO/DIA
VAZÃO: ATÉ 60 L/S
INVESTIMENTO INICIAL: INCLUSO NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO
OBJETIVO: CUMPRIR AS NORMAS ESTADUAIS
SEGURANÇA | EFICIÊNCIA | BAIXO CUSTO
CASE 3
BAURU

## Slide 20
MUITO OBRIGADO!
RICARDO GATTI Consultor Técnico Sênior 43 9 8810.7855 ricardo@hidrogeron.com
RORDÃO JÚNIOR Diretor Comercial 43 9 8816.0603 junior@hidrogeron.com
www.hidrogeron.com