## Slide 1
ENSAIO SOBRE O INDICE IQ (ÍNDICE DE QUALIDADE DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO)
Giuliano Crauss Daronco (1)
Dieter Wartchow (2)
Doutor em Recursos Hídricos e Saneamento. Departamento de Ciências Exatas e Engenharias. (DCEEng). Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ).
Doutor em Engenharia Hidráulica. Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH). Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

## Slide 2: Introdução
Segundo estudo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS):
  Em julho/2014, de 497 municípios gaúchos, 209 municípios não tinham seus Planos Municipais de Saneamento (PMSB) aprovados (42%);
  O estudo aponta que dos 233 PMSB’s aprovados ignoram em algum aspecto as exigências de Participação Social e Controle Social;
  Aponta falta de equipes técnicas especializadas;

## Slide 3: Objetivos
Utilizar ferramenta administrativa constituída para o desenvolvimento do ÍNDICE DE QUALIDADE (IQ) e do ÍNDICE DE AUDITORIA (IA) adaptada para avaliar os PMSB’s;
Criar documento técnico e informativo para orientar prioridades de ação aos gestores municipais;
Realizar diagnóstico qualitativo de três PMSB’s onde os autores tiveram participação;

## Slide 4
ÍNDICE DE AUDITORIA DOS PMSB (IA-2) | 
Critério comparativo: | Ano base
INDICADORES | 
Chart: 
| Tratamento Esgoto (IA-4) | Atendimento rede esgoto (IA-6) | Atendimento Urbano Água (IA-7) | Desempenho Financeiro (IA-8) | Autossuf. financeira RSU (IA-9) | Recup. recicláveis (IA-10) | NOTA IA -2
Santa Rosa | 20.6 | 13.4 | 86.1 | 0 | 51.1 | 11.1 | 18.23
Santo Ângelo | 19.4 | 11.4 | 95 | 115.3 | 0 | 6.41 | 24.751
Ijuí | 0 | 0 | 91 | 113 | 77.9 | 1 | 28.29

## Slide 5
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Autossuficiência de caixa - RSU (IA-9) |  | % | SNIS
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Autossuficiência de caixa - RSU (IA-9) |  | % | SNIS
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Taxa de recuperação de materiais recicláveis (IA-10) |  | % | SNIS
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Taxa de recuperação de materiais recicláveis (IA-10) |  | % | SNIS
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Indicador de Desempenho Financeiro (IA-8) |  | % | SNIS
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Indicador de Desempenho Financeiro (IA-8) |  | % | SNIS
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Atendimento com rede de água - % pop. Total (IA-7) |  | % | SNIS
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Atendimento com rede de água - % pop. Total (IA-7) |  | % | SNIS
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Atendimento com rede de esgoto - % pop. Total (IA-6) |  | % | SNIS
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Atendimento com rede de esgoto - % pop. Total (IA-6) |  | % | SNIS
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Índice de tratamento de esgoto (IA-4) |  | % | SNIS
Indicador | Formulação de cálculo | Unidade | Fonte
Índice de tratamento de esgoto (IA-4) |  | % | SNIS
ÍNDICE DE AUDITORIA DOS PMSB (IA-2) | 
Critério comparativo: | Ano base
INDICADORES | 

## Slide 6
O presente trabalho visa o desenvolvimento de metodologia para auditoria e avaliação de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), através do uso de em índice.
O índice concebido recebeu o nome de IQ (Índice de qualidade dos PMSB), estabelecido através de 10 indicadores.
A fim de validar a metodologia, foi realizado um estudo de campo onde foram avaliados cinco municípios do estado do Rio Grande do Sul.
O sistema de valoração escolhido foi apoiado por três critérios básicos: atendimento, suficiência e avaliação.
Os municípios foram avaliados de acordo com o IQ, sinalizando para os pontos fracos e pontos fortes, permitindo seu gerenciamento.
O índice IQ constitui-se como ferramenta fundamental para a avaliação e monitoramento do saneamento básico, podendo ser utilizado, inclusive, como mecanismo auxiliar no processo de planejamento dos serviços, apontando a localização exata das intervenções necessárias.
ÍNDICE DE QUALIDADE DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO

## Slide 7
A partir de avaliações sistemáticas sobre os processos que envolvem os PMSB, iniciou-se a elaboração de uma metodologia que permitisse avaliar o desenvolvimento e a auditagem destes instrumentos.
A ideia mais aceita foi a adoção de índices, principalmente por se tratarem de medidas numéricas e lógicas que objetivam agregar e quantificar dados brutos.
A técnica escolhida para seleção destes indicadores foi o Método SURVEY, que consiste na realização de entrevistas com um grupo amostral definido e posterior análise estatística de suas opiniões.
A escolha dos indicadores explorou sua importância no PMSB, levando-se em consideração, principalmente a capacidade do indicador em demonstrar a conjuntura do PMSB no âmbito municipal, sua tendência em promover a comparação entre PMSB de diversas municipalidades, sua habilidade de entendimento pelo profissional responsável pela vistoria e a disponibilidade de dados.

## Slide 8
O universo determinado, por julgamento, foram pesquisadores universitários brasileiros com ligação direta ao saneamento, ou seja, técnicos com conhecimento comprovado sobre a Lei n° 11.445/2007 e obrigatoriamente com vinculação profissional acadêmica.
O tamanho da amostra foi definido em quinze pesquisadores, em virtude de terem sido considerados critérios de elegibilidade para escolha dos entrevistados.
Para elaboração do questionário foi escolhida a técnica autoadministrada, ou seja, cada entrevistado responde ao questionário sem a presença de um entrevistador.
Para análise dos dados utilizou-se de uma variável quantitativa, ou seja, foram escolhidos os indicadores que tiveram maior preferência dentre os entrevistados.
Os dez indicadores mais votados foram os relacionados para fazer parte do Índice IQ.

## Slide 9
Critério | Resumo | Nota | 
Atendimento | Variável dicotômica que avalia se o item foi atendido ou não. | Atendimento | 1
 |  | Não atendimento | 0
Suficiência | Variável dicotômica que avalia se o item analisado foi abordado suficientemente | Abordagem suficiente | 2
 |  | Abordagem insuficiente | 1
Avaliação | Variável quantitativa que avalia o quanto o item atendido foi suficientemente abordado | Ruim | 1
 |  | Regular | 3
 |  | Bom | 5
METODOLOGIA DE CÁLCULO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES

## Slide 10
N° | Indicador
1 | Atores participantes
2 | Motivação para elaboração do PMSB
3 | Domínio do PMSB
4 | Divulgação do PMSB
5 | Mecanismos para coleta de sugestões, reclamações e/ou críticas
6 | Participação da sociedade
7 | Conteúdos do PMSB
8 | Diagnóstico dos serviços de saneamento básico
9 | Diretrizes básicas do Ministério das Cidades
10 | Compatibilidade com outros planos
11 | Desenvolvimento institucional
12 | Comitê gestor do PMSB
13 | Contato do Ente Público Municipal
14 | Divulgação I do PMSB (durante a elaboração)
15 | Divulgação II do PMSB (durante a elaboração)
16 | Disponibilização dos dados inferidos no PMSB
17 | Extensão do PMSB
18 | Data de elaboração do PMSB
19 | Fixação de direitos e deveres dos usuários
20 | Objetivos, metas e ações para universalização
21 | Atendimento a população rural
22 | Educação ambiental
23 | Ações para emergências e desastres
24 | Formação do comitê gestor do PMSB
25 | Avaliação periódica do PMSB
26 | Servidores envolvidos com o PMSB
27 | Qualificação dos servidores envolvidos com o PMSB
28 | Acompanhamento dos recursos aplicados no saneamento
Indicadores utilizados no Método SURVEY para o Índice IQ

## Slide 11
Gráfico com os resultados da aplicação do Método SURVEY para o Índice IQ

## Slide 12
Nomenclatura | Indicador
IQ-1 | Participação da sociedade
IQ-2 | Diagnóstico dos serviços de saneamento básico
IQ-3 | Avaliação periódica do PMSB
IQ-4 | Objetivos, metas e ações para universalização
IQ-5 | Comitê gestor do PMSB
IQ-6 | Educação ambiental
IQ-7 | Desenvolvimento institucional
IQ-8 | Compatibilidade com outros planos
IQ-9 | Qualificação dos servidores envolvidos com o PMSB
IQ-10 | Diretrizes básicas do Ministério das Cidades
INDICADORES ELENCADOS PARA O ÍNDICE IQ

## Slide 13: Resultados
Foram avaliados três PMSB’s,
ambos de municípios gaúchos:
- Porto Lucena
- Maçambará
- Santa Vitória do Palmar

## Slide 14: Resultados – Características dos municípios
Porto Lucena | 
População estimada 2014 (1) | 5.360
População 2010 | 5.413
Área da unidade territorial (km²) | 250,078
Densidade demográfica (hab/km²) | 21,65
Santa Vitória do Palmar | 
População estimada 2014 (1) | 31.524
População 2010 | 30.990
Área da unidade territorial (km²) | 5.244,353
Densidade demográfica (hab/km²) | 5,91
Maçambará | 
População estimada 2014 (1) | 4.824
População 2010 | 4.738
Área da unidade territorial (km²) | 1.682,820
Densidade demográfica (hab/km²) | 2,82

## Slide 15
Resultados
Indicador | Legenda | Porto Lucena | Santa Vitória do Palmar | Maçambará
 |  | Nota | Nota | Nota
IQ-1 | Participação da sociedade | 6 | 6 | 6
IQ-2 | Diagnostico dos serviços de saneamento básico | 10 | 10 | 10
IQ-3 | Avaliação periódica do PMSB | 2 | 1 | 1
IQ-4 | Objetivos, metas e ações para universalização | 6 | 10 | 10
IQ-5 | Comitê gestor do PMSB | 6 | 3 | 3
IQ-6 | Educação Ambiental | 6 | 10 | 6
IQ-7 | Desenvolvimento institucional | 2 | 1 | 1
IQ-8 | Compatibilidade com outros planos | 6 | 3 | 3
IQ-9 | Qualificação dos servidores envolvidos com o PMSB | 1 | 1 | 1
IQ-10 | Diretrizes básicas Ministério das Cidades | 10 | 10 | 10
Média |  | 5.5 | 5.5 | 5.1

## Slide 16: Resultados - Indicadores
# | INDICADOR
IQ -1 | Participação da sociedade
IQ-2 | Diagnostico dos serviços de saneamento básico
IQ-3 | Avaliação periódica do PMSB
IQ-4 | Objetivos, metas e ações para universalização
IQ-5 | Comitê gestor do PMSB
IQ-6 | Educação Ambiental
IQ-7 | Desenvolvimento institucional
IQ-8 | Compatibilidade com outros planos
IQ-9 | Qualificação dos servidores envolvidos com o PMSB
IQ-10 | Diretrizes básicas Ministério das Cidades
Chart: 
| IQ-1 | IQ-2 | IQ-3 | IQ-4 | IQ-5 | IQ-6 | IQ-7 | IQ-8 | IQ-9 | IQ-10
Porto Lucena | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10
Maçambará | 6 | 10 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10
Santa Vitória do Palmar | 6 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10

## Slide 17: Resultados – Pontos fracos
IQ – 3 – Avaliação Periódica do PMSB
  Este indicador naturalmente possui nota baixa na sua primeira aplicação, pois depende da revisão periódica do plano para ser plenamente atendido;
IQ – 7 – Desenvolvimento Institucional
  Problema recorrente nas prefeituras municipais onde os autores atuaram ao longo da vida profissional. A ausência de setores geridos de forma técnica, fazendo com que questões políticas momentâneas mudem diretrizes e planejamentos de longo prazo de forma exagerada impede a implementação de medidas estruturantes. A não utilização de ferramentas administrativas, como o IQ apresentado neste trabalho, o Swot (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, tradução livre) e o 5W2H, torna difícil a avaliação da atuação das municipalidades nos diversos aspectos da gestão municipal.

## Slide 18: Resultados – Pontos fracos
IQ – 9 – Qualificação dos Servidores Envolvidos com o PMSB
  Depende da saúde financeiro do município (realização de concursos, manutenção de mão de obra especializada).
  Pode ser melhorada com a contratação de pessoal, incentivo à qualificação do quadro presente.
  Cuidado com a delegação em ausência de corpo técnico para fiscalizar.

## Slide 19: Obrigado

## Slide 20: Indíce de Auditoria
Exemplo: IA – 1
Indicador | Formulação de cálculo | Subindicador | Fonte
Indicador de drenagem urbana (IA-1) |  | PA - Pontos de alagamento. | ISA
 |  | AA - Área alagada | 
Indicador | Formulação de cálculo | Subindicador | Fonte
Indicador de drenagem urbana (IA-1) |  | PA - Pontos de alagamento. | ISA
 |  | AA - Área alagada | 
Subindicador | Formulação de cálculo | Unidade
PA = Pontos de alagamento. |  | %
AA = Área alagada |  | %
Subindicador | Formulação de cálculo | Unidade
PA = Pontos de alagamento. |  | %
AA = Área alagada |  | %